## BOQ
บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |  | ของบริษัท, ห้างฯ .....................................
ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงระบบประปา เฟส 2 |  | ............................................................. |  |  |  | ประทับตราบริษัท/ห้างฯ
สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จ.สระบุรี | [5 empty] | วันที่……../…....…./…...…
ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย (บาท ) |  |  | รวมเป็นเงิน
ที่ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวม | (บาท)
สรุปงานปรับปรุงระบบประปา เฟส 2
1 | งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดิบ | 1 | งาน
2 | งานแพสูบน้ำบริเวณแม่น้ำป่าสัก | 1 | งาน
3 | งานแพสูบน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำดิบ | 1 | งาน
4 | งานอื่นๆ | 1 | งาน
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข | 1 | งาน
รวม 1 - 5
ค่าดำเนินการและผลกำไร...............%
รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.........7.00.............%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
| ตัวอักษร | (............................................................................................)
งานปรับปรุงระบบประปา เฟส 2
1 | งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดิบ
1.1 | งานขุดลอกดินขยายอ่างเก็บน้ำดิบที่ 1
| - ถางป่าปรับพื้นที่ |  | ตร.ม.
| - ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง |  | ลบ.ม.
| - ขุดลอกดินเพิ่มเติมและขนย้าย |  | ลบ.ม.
รวม 1.1
1.2 | งานขุดลอกดินขยายอ่างเก็บน้ำดิบที่ 2
| - ถางป่าปรับพื้นที่ |  | ตร.ม.
| - ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง |  | ลบ.ม.
| - ขุดลอกดินเพิ่มเติมและขนย้าย |  | ลบ.ม.
รวม 1.2
1.3 | งานระบบท่อภายในบ่อพักน้ำดิบ
| - Concrete Head Wall Pipe |  | จุด
| - Pipe Jacking Ø 0.60 m. + บ่อดันและรับ |  | ม.
| - Flap Valve Ø 0.60 m. |  | ชุด
| - Steel Plate 2.50x2.50 ม. หนา 9 mm.. |  | ชุด
รวม 1.3
รวม 1 ( 1.1 - 1.3 )
2 | งานแพสูบน้ำบริเวณแม่น้ำป่าสัก
2.1 | งานโครงสร้างแพสูบน้ำด้านล่าง
| - เหล็ก C-75x45x15x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. |  | ท่อน
| - เหล็กฉาก L 50x50x4 มม. ยาว 6.00 ม. |  | ท่อน
| - เหล็กกล่อง LG 100x50x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. |  | ท่อน
| - เหล็กกล่อง LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. |  | ท่อน
| - เหล็กแผ่นดำเรียบ 1.22x2.44 ม.หนา 3 มม. |  | แผ่น
| - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน |  | ตร.ม.
รวม 2.1
2.2 | งานโครงสร้างแพสูบน้ำด้านบน
| - เหล็ก C-75x45x15x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. |  | ท่อน
| - เหล็กราง C-100x50x5x7.5 มม. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - เหล็กกล่อง LG 100x100x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. |  | ท่อน
| - แผ่นเหล็กใต้เสา 200x200x3 มม. |  | แผ่น
| - น๊อตสเตนเลส Ø 1/2"x1" |  | ตัว
| - เหล็กแผ่นดำมีลาย 1.22x2.44 ม.หนา 3 มม. |  | แผ่น
| - น๊อต dia 3/8" ยาว 4" |  | ตัว
| - น๊อต dia 3/8" ยาว 6" |  | ตัว
| - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน |  | ตร.ม.
รวม 2.2
2.3 | งานโครงสร้างหลังคา
| - เหล็กแผ่น 150x150x3 มม. |  | แผ่น
| - เหล็กกล่อง LG 100x50x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. |  | ท่อน
| - เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. |  | ท่อน
| - แผ่นเมทัลชีท หนา 0.40 มม. |  | ตร.ม.
| - แผ่นแฟลทชิ่งเมทัลชีท |  | ม.
| - แผ่นเชิงชายสำเร็จรูป 200x6 มม. |  | ม.
| - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน |  | ตร.ม.
รวม 2.3
2.4 | งานสถาปัตยกรรม
| - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ∅1 1/2" |  | ท่อน
| - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจุตรัส ∅ 2.5 มม. |  | ตร.ม.
ขนาดช่อง 38 มม. เชื่อมติดกับท่อเหล็ก
| - ประตูลวดตาข่าย 0.90x1.75 ม.พร้อมอุกรณ์ |  | ชุด
| - บันไดเหล็กแผ่น กว้าง 1.00 ม.พร้มอุปกรณ์ |  | ชุด
| - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน |  | ตร.ม.
รวม 2.4
2.5 | งานระบบท่อและเครื่องกล
| - HDPE Pipe Ø 225 mm PN 10 |  | ม.
| - Steel Pipe Ø 200 mm |  | ม.
| - Steel Pipe Ø 300 mm |  | ม.
| - Pipe Fitting and Auxilary |  | เหมา
| - Elblow 90˚ Ø 200 mm |  | ชุด
| - Elblow 90˚ Ø 300 mm |  | ชุด
| - Elblow 45˚ Ø 200 mm |  | ชุด
| - Three way Ø 200x200x200 mm |  | ชุด
| - Foot Valve Ø 300 mm |  | ชุด
| - Check Valve Ø 200 mm |  | ชุด
| - Check Valve Ø 300 mm |  | ชุด
| - Flexible Join Ø 200 mm |  | ชุด
| - Flexible Join Ø 300 mm |  | ชุด
| - ท่อ PVC ใสไส้ลวด Ø 300 mm ยาว 6.00 ม. |  | ชุด
| - Flange Ø 200 mm + Rabber&Screw |  | ชุด
| - Flange Ø 300 mm + Rabber&Screw |  | ชุด
Raw Water Pump (Q=220 m3/h, TDH=25 m)
| - RWP-01 (Relocate) |  | ชุด
| - RWP-02 (New) |  | ชุด
| - Pressure Gauage |  | ชุด
รวม 2.5
2.6 | งานระบบไฟฟ้า
สายไฟและท่อร้อยสายเข้าตู้ MDB
| - สายไฟ ชนิด NYY ขนาด 4x1C-185 SQ.MM. |  | ม.
| - Cable Tray 500x100 mm. with Cover |  | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
ตู้โหลดไฟฟ้าหลัก MDB
| - ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก 3 เฟส ขนาด 6 วงจร |  | ชุด
MCCB 1000AT / 1000AF,3P., IC>=36 kA
Busbar,อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัด(MDB)
ตู้ควบคุม POWER FACTOR ขนาด 8 จังหวะ
MCCB 400AT / 400AF,3P., IC>=36 kA
Busbar,อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัด
- MCCB 50 AT,3P.,IC ≥ 36 kA. 3 ชุด
- MCCB 80 AT,3P.,IC ≥ 36 kA. 2 ชุด
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
สายไฟและท่อร้อยสายเข้าตู้ Pump Comtrol Panel
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 10 SQ.MM. |  | ม.
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 35 SQ.MM. |  | ม.
| - ท่อร้อยสาย ชนิด EMT ขนาด 1 1/2" (40mm.) |  | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
| Pump Control Panel RWP-01 |  | ชุด
| Pump Control Panel RWP-02 |  | ชุด
สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรสายป้อน
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 4 SQ.MM. |  | ม.
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 10 SQ.MM. |  | ม.
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 35 SQ.MM. |  | ม.
| - ท่อร้อยสาย EMT Ø 3/4" (20 mm.) |  | ม.
| - ท่อร้อยสาย EMT Ø 1 1/2" (40 mm.) |  | ม.
| - ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำสีเทา Ø 3/4" (20 mm.) |  | ม.
| - ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำสีเทา Ø 1 1/2" (40 mm.) |  | ม.
| - บ่อพักสาย |  | ชุด
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย (CU-1)
| - ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก 1 เฟส ขนาด 6 วงจร |  | ชุด
MCCB 40AT / 100AF,1P., IC>=10 kA
| - CB 16 AT,1P.,IC ≥ 6 kA. |  | ชุด
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
ระบบไฟแสงสว่างสำหรับแพสูบน้ำดิบ
| - สวิทซ์ไฟ 15A 1P 250V พร้อมตู้และอุปกรณ์ |  | ชุด
| - LED 1x20W IP65 Weather Proof Type |  | ชุด
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 SQ.MM. |  | ม.
| - สายไฟ ชนิด NYY ขนาด 2C-2.5/2.5 SQ.MM. |  | ม.
| - ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำสีเทา Ø 3/4" (20 mm.) |  | ม.
| - ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำสีเทา Ø 1 1/2" (40 mm.) |  | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
รวม 2.6
รวม 2 ( 2.1 - 2.6 )
3 | งานแพสูบน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำดิบ
3.1 | งานสะพานรับท่อ
| - คอนกรีตหยาบ 180 ksc. |  | ลบ.ม.
| - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. |  | ลบ.ม.
| - แบบหล่อคอนกรีต |  | ตร.ม.
| - เหล็กเสริม SR.24 RB Ø 9 มม. |  | กก.
| - เหล็กเสริม SD.40 DB Ø 12 มม. |  | กก.
| - ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| - ตะปู |  | กก.
| - ทุ่นลอย ขนาด 100x50x43 cm. |  | ชุด
| - อุปกรณ์ยึดทุ่น |  | ชุด
| - เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - เหล็ก C-60x30x10x2.3 มม. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - แผ่นเหล็ก 100x50x12 มม. |  | แผ่น
| - เหล็กสลัก M16 |  | ตัว
| - พื้นเหล็กแผ่นดำลาย 1.22x2.44 ม.หนา 2.3 มม. |  | แผ่น
| - แผ่นเหล็กใต้เสา 100x100x3 มม. |  | แผ่น
| - เสาเหล็ก Ø-2.5"x3.2 mm. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - ราวกันตกลูกนอน Ø 1.5"x2.3 mm. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - ราวกันตกลูกตั้ง Ø 1.0"x2.3 mm. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน |  | ตร.ม.
รวม 3.1
3.2 | งานแพสูบน้ำดิบ
| - ขุดดินและกลบกลับ |  | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น |  | ลบ.ม.
| - คอนกรีตหยาบ 180 ksc. |  | ลบ.ม.
| - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. |  | ลบ.ม.
| - แบบหล่อคอนกรีต |  | ตร.ม.
| - เหล็กเสริม SD.40 DB Ø 12 มม. |  | กก.
| - ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| - ตะปู |  | กก.
| - ทุ่นลอย ขนาด 100x50x43 cm. |  | ชุด
| - อุปกรณ์ยึดทุ่น |  | ชุด
| - เหล็กกล่อง []-2"x4"x3.2 มม.ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - พื้นเหล็กแผ่นดำลาย 1.22x2.44 ม.หนา 2.3 มม. |  | แผ่น
| - น๊อต dia 3/8" ยาว 4" |  | ตัว
| - น๊อต dia 3/8" ยาว 6" |  | ตัว
| - แผ่นเหล็กใต้เสา 100x100x3 มม. |  | แผ่น
| - เสาเหล็ก Ø-2.5"x3.2 mm. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - ราวกันตกลูกนอน Ø 1.5"x2.3 mm. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - ราวกันตกลูกตั้ง Ø 1.0"x2.3 mm. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - เหล็กแผ่น 150x150x6 มม. |  | แผ่น
| - เหล็ก C-125x50x20x3.2 มม. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - เหล็กกล่อง []-1"x1"x2.3 มม.ยาว 6 ม. |  | ท่อน
| - หลังคา Metal sheet หนา 0.35 มม. |  | ตร.ม.
| - ผนัง Metal sheet หนา 0.35 มม. |  | ตร.ม.
| - Flashing |  | ม.
| - แผ่นเชิงชายสำเร็จรูป 200x6 มม. |  | ม.
| - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน |  | ตร.ม.
รวม 3.2
3.3 | งานระบบไฟฟ้า
ตู้โหลดไฟฟ้าหลัก (SDB-2)
| - ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก 3 เฟส ขนาด 4 วงจร |  | ชุด
MCCB 150AT / 250AF,3P., IC>=36 kA
Busbar,อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัด
- MCCB 20 AT,3P.,IC ≥ 36 kA. 1 ชุด
- MCCB 30 AT,3P.,IC ≥ 36 kA. 1 ชุด
- MCCB 40 AT,3P.,IC ≥ 36 kA. 1 ชุด
- MCCB 60 AT,3P.,IC ≥ 36 kA. 1 ชุด
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรสายป้อน
| - สายไฟ ชนิด NYY ขนาด 16 SQ.MM. |  | ม.
| - สายไฟ ชนิด NYY ขนาด 95 SQ.MM. |  | ม.
| - ท่อร้อยสาย ชนิด HDPE ขนาด 90 MM. |  | ม.
| - บ่อพักสาย |  | ชุด
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรสายย่อย
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 4 SQ.MM. |  | ม.
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 6 SQ.MM. |  | ม.
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 10 SQ.MM. |  | ม.
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 25 SQ.MM. |  | ม.
| - ท่อร้อยสาย ชนิด IMC ขนาด 3/4 " (20mm.) |  | ม.
| - ท่อร้อยสาย ชนิด IMC ขนาด 1 " (25mm.) |  | ม.
| - ท่อร้อยสาย ชนิด IMC ขนาด 1 1/2 " (40mm.) |  | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
| Pump Control Panel LMCP-01 |  | ชุด
| Pump Control Panel LMCP-02 |  | ชุด
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย (CU-1)
| - ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก 1 เฟส ขนาด 6 วงจร |  | ชุด
MCCB 40AT / 100AF,1P., IC>=10 kA
| - CB 16 AT,1P.,IC ≥ 6 kA. |  | ชุด
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
ระบบไฟแสงสว่างสำหรับแพสูบน้ำบ่อพักน้ำดิบ
| - สวิทซ์ไฟ 1 ทาง ขนาด 15 แอมป์ 250 โวลท์ |  | ชุด
พร้อมตู้กันน้ำพลาสติก
| - LED 1x20W IP65 Weather Proof Type |  | ชุด
| - สายไฟ ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 SQ.MM. |  | ม.
| - ท่อร้อยสาย ชนิด IMC ขนาด 1/2 " (15mm.) |  | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | ม.
รวม 3.3
รวม 3 ( 3.1 - 3.3 )
4 | งานอื่นๆ
| - ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. |  | ม.
| - รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. รูปตัว U กว้าง 0.50 ม. |  | ม.
| - บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม. |  | บ่อ
รวม 4
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
| - ค่าเช่าสำนักงานสนาม ขนาด 54 ตร.ม.พร้อมระบบปรับอากาศ |  | เดือน
| - ค่าติดตั้งน้ำประปาชั่วคราว พร้อมมิเตอร์ |  | รายการ
| - ค่าติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว พร้อมมิเตอร์ |  | รายการ
รวม 5

## เฟส 2 หลังคา+เขื่อนกันคลื่น (hidden)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะล้าน บริเวณท่าหน้าบ้าน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง เกาะล้าน พัทยา
ประมาณการโดย นายพรชัย แสงแก้ว | [6 empty] | เมื่อวันที่
ส่วนที่ 2 : ค่างาน (ราคาทุน)
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปงานก่อสร้าง ระยะที่ 2 | [7 empty] | คิดเป็นร้อยละ
1 | หลังคาสะพาน | [6 empty] | 7630000 | 13.0155
2 | เขื่อนกันคลื่น | 175 | ม. |  |  |  |  | 44992500 | 76.7495
3 | เครื่องหมายเดินเรือ | [6 empty] | 6000000 | 10.235
| รวมค่าก่อสร้าง ระยะที่ 2 ทั้งสิ้น | [6 empty] | 58622500 | 100
1 | หลังคาสะพาน
1.1 | หลังคาสะพาน | 1090 | ตร.ม. |  | 0 | 7000 | 7630000 | 7630000
[5 empty] | รวม (1) |  |  | 7630000
2 | เขื่อนกันคลื่น
2.1 | เขื่อนกันคลื่น | 175 | ม. |  | 0 | 257100 | 44992500 | 44992500
[5 empty] | รวม (2) |  |  | 44992500
3 | เครื่องหมายเดินเรือ
3.1 | เครื่องหมายเดินเรือ | 1 | ชุด |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000
[5 empty] | รวม (3) |  |  | 6000000

## แผนงบก่อสร้าง (hidden)
แผนงบก่อสร้าง
| ปีก่อสร้าง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ระยะที่ 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ระยะที่ 2 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 50% | 40% | 10% | 65% | 35%

## port compare (hidden)
PORT DATA
NO | DETAIL | VOLUME | UNIT | SUM | REMARK
| PAK BARA |  |  |  | ON PILE
1 | VESSEL | 70000 | DWT |  |  | 70000 | 33200.5634
2 | JETTY LENGTH | 4300 | M |  |  |  |  | 47627.8
3 | AREA | 28400 | SQ.M. |  |  | 315000 | 150985.2271
4 | COST | 942.896 | MB |  |  | 4000 | 15325.2252
5 | AREA/SQ.M. | 33200.5634 | B/SQ.M. |  |  | 3000 | 33564.0606
0
59100
| KLONG YAI |  |  |  | ON PILE
1 | VESSEL | 450 | DWT
2 | JETTY LENGTH | 2058 | M
3 | AREA | 7200 | SQ.M.
4 | COST | 74.333 | MB
5 | AREA/SQ.M. | 10324.0278 | B/SQ.M.
| IRPC |  |  |  | moring dolphin
1 | VESSEL | 315000 | DWT
2 | JETTY LENGTH |  | M
3 | AREA | 3802.829 | SQ.M.
4 | COST | 574.171 | MB
5 | AREA/SQ.M. | 150985.2271 | B/SQ.M.
| TRUNG |  |  |  | ON PILE
1 | VESSEL | 4000 | GT
2 | JETTY LENGTH | 0 | M
3 | AREA | 5550 | SQ.M.
4 | COST | 85.055 | MB
5 | AREA/SQ.M. | 15325.2252 | B/SQ.M.
| LCP COASTAL PORT |  |  |  | ON PILE
1 | VESSEL | 3000 | DWT
2 | JETTY LENGTH | 0 | M
3 | AREA | 16500 | SQ.M.
4 | COST | 553.807 | MB
5 | AREA/SQ.M. | 33564.0606 | B/SQ.M.
| LCP SERVICE BERTH |  |  |  | ON PILE
1 | VESSEL | 500 | DWT
2 | JETTY LENGTH | 0 | M
3 | AREA | 8482.5 | SQ.M.
4 | COST | 158.292 | MB
5 | AREA/SQ.M. | 18661.008 | B/SQ.M.

## ปร.1 WAVE SCREEN (hidden)
รายการประมาณการ WAVE WALL SCREENING
สถานที่ก่อสร้าง อ.ละงู จ.สตูล
แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่
กอง |  |  | กรม | กรมเจ้าท่า
ประมาณการโดย |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
บาท/สต.
1 | เสาเข็มคอนกรีต รูปตัวที ขนาด1.20 x 0.90 ม. | 1 ต้น/1.2 ม./แนว
1. ค่าวัสดุ
| เสาเข็มคอนกรีต รูปตัวที ขนาด1.20 x 0.90 ม ยาว 20 ม. | 1 | ต้น
| คอนกรีต | 11.8692 | ลบ.ม. | 2350 | 27892.62 |  | 10.6785
| เหล็กเสริม คิด 6 % = 0.96*.06*23*7.85 = | 7.065 | ตัน | 24500 | 173092.5 |  | 14.5
| แบบ | 60 | ตร.ม. | 500 | 30000 |  | 11.3
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  | 230985.12 |  | 11.7
2. ค่าขนส่ง
ทางบก
| ระยะทางจาก ต.บ้านบึง -> ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 199.29 บาท/ตัน ( คิดเป็น 10 ล้อ ) |  | 78 | กม.
| จะได้ราคาค่าขนส่ง |  | 1 | ต้น | 5795.2615
ทางน้ำ คิด 3 วัน ต่อการขน 1 เที่ยว
| ระยะทางจากท่าเรือชั่วคราวถึงสถานที่ก่อสร้าง |  | 25 | กม. |  |  |  | 20.286
| เรือลากจูง (Tag Boat) ขนาด 350 แรงม้า | 1 | วัน | 6500 | 6500
| น้ำมันเรือลากจูง (Tag Boat) ขนาด 350 แรงม้า | 270 | ลิตร/วัน | 30 | 8100 | ทำงาน 18 ชม
| คนขขับเรือลากจูง (Tag Boat) ขนาด 350 แรงม้า | 1 | วัน | 1350 | 1350 | ราคาน้ำมัน 30 |  |  | 30
| เรือบรรทุก (Berge) ขนาด 1,000 ตัน | 1 | วัน | 8600 | 8600 | บาท/ลิตร |  | 900
| อัตราการทำงาน /วัน | 10 | ต้น./เที่ยว |  |  |  |  | 24500
| ดังนั้น อัตราค่าขนส่งทางน้ำ |  |  |  | 2455 | บาท/ต้น
|  | รวม (2) | 1 | ต้น | 8250.2615
|  | รวม (1) + (2) | 1 | ต้น | 239235.3815
| กำหนดราคา | 1 | ต้น |  | 239300
| 3. ค่าแรง | 1 | ต้น
| ค่าตอกเข็มในทะเล | 1 | วัน | 76040 | 76040
| อัตราการตอกเข็ม 1 วัน | 3 | ต้น
| รวมค่าแรงตอกเข็ม | 1 | ต้น |  | 25346.6667
| รวมค่าแรงตอกเข็มทั้งหมด | 1 | ต้น | = | 25346.6667
| กำหนดราคา | 1 | ต้น |  | 25400
2 | ค่าแรงตอกเข็มในทะเล
| โป๊ะตอกเสาเข็มและตุ้มตอกขนาด 150 ตัน | 1 | วัน | 33500 | 33500
| Barge 3,000 ตัน สำหรับวางเสาเข็ม | 1 | วัน | 25000 | 25000
| เรือลากจูง ขนาด 350 แรงม้า | 1 | วัน | 6500 | 6500
| ค่าน้ำมันโป๊ะตอกเข็ม วันละ 8 ชม. | 240 | ลิตร / วัน | 28.5 | 6840
| ค่าน้ำมันเรือลาก วันละ 4 ชม. | 0 | ลิตร / วัน | 0 | 0
| พนักงานประจำโป๊ะตอกเสาเข็ม | 400 | บาท / วัน / คน | 2 | 800
| พนักงานประจำเรือลากจูง | 400 | บาท / วัน / คน | 1 | 400
| คนควบคุมงาน | 0 | บาท / วัน / คน | 0 | 0
| คนงาน | 300 | บาท / วัน / คน | 10 | 3000
| รวมค่าตอกเสาเข็ม | 1 | วัน |  | 76040
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว

## ปร.1 กำแพง (hidden)
รายการประมาณการ งาน ค.ส.ล. กำแพงกันตลิ่ง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่
กอง |  |  | กรม | กรมเจ้าท่า
ประมาณการโดย นายพรชัย แสงแก้ว |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
บาท/สต.
1.2.1 | ผนังคอนกรีต
1. ค่าวัสดุและค่าขนส่ง
| - คอนกรีต 300 ksc (ทรงกระบอก) | 0.0918 | ลบ.ม | 1900 | 174.42
| - ไม้แบบ (คิดที่ 50%) | 1.8 | ตร.ม | 440 | 792
- เหล็ก SD 24
| - RB 9 มม. | 14.98 | กก. | 21.04 | 315.1792 |  | 220.5
| รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง | 1 | เมตร | = | 1281.5992
| กำหนด | 1 | เมตร | = | 1282
2. ค่าแรง
| - คอนกรีต 300 ksc (ทรงกระบอก) | 0.0918 | ลบ.ม | 391 | 35.8938
| - ไม้แบบ (คิดที่ 50%) | 1.8 | ตร.ม | 133 | 239.4
- เหล็ก SD 24
| - RB 9 มม. | 14.98 | กก. | 2.81 | 42.0938
| รวมค่าแรง | 1 | เมตร | = | 317.3876
| กำหนด | 1 | เมตร | = | 317
1.2.2 | ผนังฉาบเรียบ | 1 | ตร.ม.
1. ค่าวัสดุและค่าขนส่ง
| ปูนซีเมนต์ | 12.05 | กก. | 2.9 | 34.945
| น้ำยาผสมแทนปูนขาว | 24.1 | ซีซี | 0.04 | 0.964
| ทรายละเอียด | 0.04 | ลบ.ม. | 530 | 21.2
| น้ำผสมปูน | 3 | ลิตร | 0.025 | 0.075
| รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง | 1 | เมตร | = | 57.184
| กำหนด | 1 | เมตร | = | 57
2. ค่าแรง
- ค่าแรงงานต่อวัน (8 ชม.)
| ช่างฉาบ(ช่างปูน) | 1 | คน | 340 | 340
| ช่างปูน(ลูกมือช่าง) | 1 | คน | 250 | 250
| -เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง | 1 | คน | 50 | 50
| - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน | 9 | ตร.ม. |  | 640
| คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย ( 640 / 9 ) | 1 | ตร.ม. |  | 71.1111
| รวมค่าแรง | 1 | ตร.ม. |  | 71
| กำหนด | 1 | ตร.ม. | = | 71
1.2.3 | งานทาสีน้ำ อะคิลิก ทาภายนอก
1. ค่าวัสดุ
| - สีโป๊ว | 0.2 | กก. | 18.75 | 3.75
| - สีทาภานนอกทารองพื้น | 0.04 | GL. | 378.51 | 15.1404
| - สีทาภานนอกทาทับหน้า | 0.05 | GL. | 401.87 | 20.0935
| - น้ำผสมสี | 1 | ลิตร | 0.025 | 0.025
| รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง | 1 | ตร.ม. | = | 39.0089
| กำหนด | 1 | ตร.ม. | = | 39
3. ค่าแรง
- ค่าแรงงานต่อวัน (8 ชม.)
| ช่างทาสี | 1 | คน | 400 | 400
| ผู้ช่วยช่างทาสี | 1 | คน | 150 | 150
| -เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง | 1 | คน | 50 | 50
| - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน | 20 | ตร.ม. |  | 600
| คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย ( 600 / 20 ) | 1 | ตร.ม. |  | 30
| รวมค่าแรง |  | ตร.ม. |  | 30
| กำหนด |  | ตร.ม. | = | 30
| สรุป ราคา ราวกันตก คสล. วัสดุ | 1 | ตร.ม. |  | 1474
| ค่าแรง |  |  |  | 519
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว