## ราคาต้นฉบับ (hidden)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (Phase 1)
นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประมาณการ เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ.2563
ช่องที่1 | ช่องที่2 | ช่องที่3 | ช่องที่4 | ช่องที่5 | ช่องที่6 | ค่า | ช่องที่7 |  | หมายเหตุ
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน | ค่างานต้นทุน | factor-F | ราคาประมาณการ
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | (บาท) |  | ราคาต่อหน่วย(บาท) | ราคารวม(บาท)
1.1 | งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราว (Cofferdam) และสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง
| - งานดินถมอัดแน่น(ไม่น้อยกว่า 85% S.P.C.T.)กรณีใช้ดินเดิมและ | 5000 | ลบ.ม. | 98.58 | 492900 | 1.1579 | 114.14 | 570700
งานขุดขนรื้อย้ายทำนบกั้นน้ำชั่วคราว
| - งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | 114711 | ลบ.ม. | 0.66 | 75709.26 | 1.1579 | 0.76 | 87180.36
1.2 | งานรื้อย้ายคันดินเดิม
| - งานถากถางวัชพืชและขนย้าย (Clearing and Grubbing) | 96968 | ตร.ม. | 1.23 | 119270.64 | 1.1579 | 1.42 | 137694.56
| - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ดินแห้ง) | 341586 | ลบ.ม. | 17.61 | 6015329.46 | 1.1579 | 20.39 | 6964938.54
1.3 | งานก่อสร้างเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วม
| - งานขุดลอกดินเลนในคลองระบายเดิม | 56640.44 | ลบ.ม. | 27.15 | 1537787.946 | 1.1579 | 31.43 | 1780209.0292
| - งานดินถมบดอัดแน่น (ไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T.) กรณีใช้ดินเดิม | 251189.5 | ลบ.ม. | 60.696 | 15246197.892 | 1.1579 | 70.27 | 17651086.165
| - งานถมบดอัดแน่น (ไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T.) กรณีจัดหาดินใหม่ | 151139.92 | ลบ.ม. | 195.03 | 29476818.5976 | 1.1579 | 225.82 | 34130416.7344
| - งาน Curb คอนกรีต สูง 0.30 ม. ยาว 1.00 ม. | 5598 | ท่อน | 159.36 | 892097.28 | 1.1579 | 184.52 | 1032942.96
| - งานจัดหาและติดตั้งตาข่ายกักเก็บผิวหน้าดิน GeoCell | 110583 | ตร.ม. | 362.53 | 40089654.99 | 1.1579 | 419.77 | 46419425.91
(พร้อมบรรจุหินย่อยเบอร์ 1-2 และ J-pin)
| - งานชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 15 ซม. | 2919 | ลบ.ม. | 749.11 | 2186652.09 | 1.1579 | 867.39 | 2531911.41
| - งานชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นปรับระดับ หนา 15 ซม. | 2726 | ลบ.ม. | 744.49 | 2029479.74 | 1.1579 | 862.04 | 2349921.04
| - งานไพรม์โค้ต (Prime Coat) | 16794 | ตร.ม. | 28.17 | 473086.98 | 1.1579 | 32.61 | 547652.34
| - งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (Asphaltic Concrete) | 16794 | ตร.ม. | 238.82 | 4010743.08 | 1.1579 | 276.52 | 4643876.88
| - งาน U-ditch ขนาด กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. | 5598 | ม. | 1145.6 | 6413068.8 | 1.1579 | 1326.49 | 7425691.02
| - งานหินเรียง หนาไม่น้อยกว่า 0.30 ม. | 6337 | ลบ.ม. | 708.16 | 4487609.92 | 1.1579 | 819.97 | 5196149.89
| - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ | 21123 | ตร.ม. | 78 | 1647594 | 1.1579 | 90.31 | 1907618.13
| - งานหินเรียง บริเวณ Toe slope | 1250 | ลบ.ม. | 708.16 | 885200 | 1.1579 | 819.97 | 1024962.5
| - งานรื้อย้ายถนนคอนกรีตเดิม | 3000 | ตร.ม. | 150 | 450000 | 1.07 | 481500 | 481500
1.4 | งานระบายน้ำข้างคันป้องกันน้ำท่วม
| - งานวางท่อ HDPE ขนาด Ø 2.00 ม. | 691 | ม. | 33373.24 | 23060908.84 | 1.1579 | 38642.87 | 26702223.17
| - งานก่อสร้างอาคารปากทางเข้า-ออก ของท่อ HDPE | 3 | แห่ง | 71726.0606 | 215178.1818 | 1.1407 | 81817.91 | 245453.73
| - งานวัสดุถมหลังท่อ HDPE และโครงสร้างผิวทาง | 1 | เหมา | 1672577.938 | 1672577.938 | 1.1407 | 1907909.65 | 1907909.65
2 | งานระบายน้ำภายในพื้นที่และสถานีสูบน้ำ
2.1 | งานระบบระบายน้ำภายในพื้นที่
| - งานรื้อระบบระบายน้ำภายในเดิม | 1 | เหมา | 5935730.4585 | 5935730.4585 | 1.07 | 6351231.59 | 6351231.59
| - งานก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในใหม่ | 1 | เหมา | 44222644 | 44222644 | 1.1579 | 51205399.48 | 51205399.48
2.2 | งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
| - งานรื้อถอนสถานีสูบน้ำเดิม | 1 | เหมา | 166512 | 166512 | 1.07 | 178167.84 | 178167.84
| - งานรื้อถนนเดิม | 1 | เหมา | 112500 | 112500 | 1.07 | 120375 | 120375
| - งานก่อสร้างถนนใหม่บริเวณหลังสถานีสูบน้ำ+ถนนมอเตอร์ไซค์ | 1 | เหมา | 363077.7 | 363077.7 | 1.1579 | 420407.66 | 420407.66
| - งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราว ปิดกั้นทางน้ำเข้ารอบบ่อก่อสร้าง | 1 | ลบ.ม. | 354888 | 354888 | 1.1579 | 410924.81 | 410924.81
| - งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | 5250 | ลบ.ม. | 0.63 | 3307.5 | 1.1579 | 0.72 | 3780
| - งานติดตั้งสถานีสูบน้ำชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง | 1 | เหมา | 326600 | 326600 | 1.1579 | 378170.14 | 378170.14
| - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | 4620 | ลบ.ม. | 17.61 | 81358.2 | 1.1579 | 20.39 | 94201.8
| - งานดินถมบดอัดแน่น (ไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T.) กรณีจัดหาดินใหม่ | 3196 | ลบ.ม. | 195.03 | 623315.88 | 1.1579 | 225.82 | 721720.72
| - งานเสาเข็มขนาด 0.4x0.4m (Safe Load > 85 Tons/pile) | 450 | ม. | 1208.92 | 544014 | 1.1579 | 1399.8 | 629910
| - งานเสาเข็มขนาด 0.22x0.22m ความยาว 4-6 เมตร | 928 | ม | 242.19 | 224752.32 | 1.1579 | 280.43 | 260239.04
| - งานทรายรองพื้นบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 37.669 | ลบ.ม. | 771.55 | 29063.5169 | 1.1579 | 893.37 | 33652.3545
| - งานคอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. | 16.96 | ลบ.ม. | 1889.48 | 32045.5808 | 1.1407 | 2155.32 | 36554.2272
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง Fc'=240 ksc (Cylinder) พร้อมไม้แบบ | 450.7 | ลบ.ม. | 5864.88 | 2643301.416 | 1.1407 | 6690.06 | 3015210.042
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | 58017.654 | กก | 26.99 | 1565896.4815 | 1.1407 | 30.78 | 1785783.3901
| - งาน PVC Waterstop และวัสดุรอยต่อ | 1 | เหมา | 157800 | 157800 | 1.1407 | 180002.46 | 180002.46
| - งานราวกันตก | 116 | ม. | 1533.9 | 177932.4 | 1.1579 | 1776.1 | 206027.6
| - งานจัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3x 1.50 cu.m./s | 4 | เครื่อง | 1700000 | 6800000 | 1.07 | 1819000 | 7276000
(3 Duties + 1 Standby)
| - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3x 1.50 cu.m./s | 4 | เครื่อง | 510000 | 2040000 | 1.1579 | 590529 | 2362116
(3 Duties + 1 Standby)
| - งานบันไดลิง | 72 | ขั้น | 61.82 | 4451.04 | 1.1579 | 71.58 | 5153.76
| - งาน Stop Log ขนาด 2.30x0.72 m จำนวน 3 ชิ้น/ชุด พร้อมร่องบาน | 2 | ชุด | 165000 | 330000 | 1.1579 | 191053.5 | 382107
| - งานตะแกรงดักขยะ ขนาด 2-2.22x4.95 m. (อาคารสถานีสูบน้ำ) | 2 | ชุด | 193000 | 386000 | 1.1579 | 223474.7 | 446949.4
| - งานตะแกรงดักขยะ ขนาด 2-1.50x1.50 m. (อาคารรับน้ำ) | 2 | ชุด | 40000 | 80000 | 1.1579 | 46316 | 92632
| - งานตะแกรงดักขยะ ขนาด 2-2.00x1.50 m. (อาคารระบายน้ำ) | 2 | ชุด | 53000 | 106000 | 1.1579 | 61368.7 | 122737.4
| - งานจัดหาและติดตั้ง Sluice Gate ขนาด 2-1.20x1.50m | 2 | ชุด | 338000 | 676000 | 1.1579 | 391370.2 | 782740.4
พร้อมเครื่องยก
| - งานท่อเหล็กเหนียว ขนาด 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ท่อและหน้าจาน | 12 | เมตร | 20985.4667 | 251825.6 | 1.1579 | 24299.07 | 291588.84
| - งานหินเรียงยาแนว | 102.474 | ลบ.ม. | 849.89 | 87091.6279 | 1.1579 | 984.08 | 100842.6139
| - งาน RC. Box culvert 1.50x1.50m | 137 | ม | 14605.5 | 2000953.5 | 1.1579 | 16911.7 | 2316902.9
| - งาน RC. Box culvert 2.00x1.50m | 62.5 | ม | 8000.6818 | 500042.6136 | 1.1579 | 9263.98 | 578998.75
| - งาน RC. Box culvert หล่อในที่ 1.50x1.50m | 7.1 | ม | 14605.5 | 103699.05 | 1.1579 | 16911.7 | 120073.07
| - งาน RC. Box culvert หล่อในที่ 2.00x1.50m | 45.9 | ม | 8000.6818 | 367231.2955 | 1.1579 | 9263.98 | 425216.682
| - งานอาคารรับน้ำเข้า-ออก ของท่อระบายน้ำจากบ่อพักน้ำ | 1 | เหมา | 444127.374 | 444127.374 | 1.1407 | 506616.09 | 506616.09
ลงคลองชลประทาน
| - งานอาคารรับน้ำเข้า-ออก ของท่อระบายน้ำ | 1 | เหมา | 59526.2723 | 59526.2723 | 1.1407 | 67901.61 | 67901.61
จากคลองระบายลงสู่บ่อพักน้ำ
| - งาน Soil Cement | 139.5 | ลบ.ม. | 1016.511 | 141803.2845 | 1.1579 | 1177.01 | 164192.895
| - งาน GeoGrid (MD>80kN) | 465 | ตร.ม. | 126.5 | 58822.5 | 1.1579 | 146.47 | 68108.55
3 | งานระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำและงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.1 | งานระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ
3.1.1 | - ตู้ MCP-1 | 1 | set | 2022336.91 | 2022336.91 | 1.1579 | 2341663.9 | 2341663.9
3.1.2 | - ตู้ LP-1 | 1 | set | 4810 | 4810 | 1.1579 | 5569.49 | 5569.49
3.1.3 | - สายไฟฟ้าหลักจาก MCP-1 ไปยัง LP-1
| - IEC01 25sq.mm. | 30 | เมตร | 113.2 | 3396 | 1.1579 | 131.07 | 3932.1
| - IEC01 10sq.mm. | 15 | เมตร | 52.24 | 783.6 | 1.1579 | 60.48 | 907.2
| - IMC Conduit 40mm. | 15 | เมตร | 181.71 | 2725.65 | 1.1579 | 210.4 | 3156
| - อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย | 1 | เหมา | 899.2035 | 899.2035 | 1.1579 | 1041.18 | 1041.18
3.1.4 | - เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว (Single Arm Pole) สูง3เมตร | 6 | ชุด | 6420 | 38520 | 1.1579 | 7433.71 | 44602.26
3.1.5 | - โคมไฟถนน LED 50W | 6 | ชุด | 5350 | 32100 | 1.1579 | 6194.76 | 37168.56
3.1.6 | - ฐานเสาไฟถนน | 6 | ชุด | 5850 | 35100 | 1.1579 | 6773.71 | 40642.26
3.1.7 | - โคมไฟ 2x36W | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 1.1579 | 1169.47 | 4677.88
3.1.8 | - เต้ารับไฟฟ้า | 1 | ชุด | 186 | 186 | 1.1579 | 215.36 | 215.36
3.1.9 | - สวิทซ์ไฟฟ้า | 3 | ชุด | 162 | 486 | 1.1579 | 187.57 | 562.71
3.1.10 | - สายไฟฟ้า NYY 3C-4sq.mm. | 900 | เมตร | 91.25 | 82125 | 1.1579 | 105.65 | 95085
3.1.11 | - สายไฟฟ้า IEC01 4 sq.mm. | 120 | เมตร | 22.64 | 2716.8 | 1.1579 | 26.21 | 3145.2
3.1.12 | - สายไฟฟ้า IEC01 2.5 sq.mm. | 90 | เมตร | 15.38 | 1384.2 | 1.1579 | 17.8 | 1602
3.1.13 | - ท่อ upvc ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 20mm. | 45 | เมตร | 42.1781 | 1898.0137 | 1.1579 | 48.83 | 2197.35
3.1.14 | - งานรื้อเสาไฟฟ้าเดิม | 6 | ชุด | 3500 | 21000 | 1.1579 | 4052.65 | 24315.9
3.1.15 | - งานรื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมส่งมอบคืน | 1 | ชุด | 7000 | 7000 | 1.1579 | 8105.3 | 8105.3
3.1.16 | - หม้อแปลงไฟฟ้า 800kVA | 1 | ชุด | 373000 | 373000 | 1.1579 | 431896.7 | 431896.7
3.1.17 | - นั่งร้านหม้อแปลง | 1 | ชุด | 140000 | 140000 | 1.1579 | 162106 | 162106
3.1.18 | - เสาไฟฟ้าแรงสูง 12เมตร | 3 | ชุด | 8000 | 24000 | 1.1579 | 9263.2 | 27789.6
3.1.19 | - เสาต่อม่อ | 3 | ชุด | 1482 | 4446 | 1.1579 | 1716 | 5148
3.1.20 | - เสาไฟฟ้าแรงต่ำ 8เมตร | 5 | ชุด | 2197 | 10985 | 1.1579 | 2543.9 | 12719.5
3.1.21 | - ลูกถ้วยแรงต่ำพร้อมแร็ค | 10 | ชุด | 494 | 4940 | 1.1579 | 572 | 5720
3.1.22 | - สายไฟฟ้าแรงต่ำ IEC01 25sq.mm. | 600 | เมตร | 109 | 65400 | 1.1579 | 126.21 | 75726
3.1.23 | - Dropout Fuse Cutout | 3 | ชุด | 18000 | 54000 | 1.1579 | 20842.2 | 62526.6
3.1.24 | - Surge arrester | 3 | ชุด | 4400 | 13200 | 1.1579 | 5094.76 | 15284.28
3.1.25 | - สายไฟฟ้า SAC 50sq.mm. | 300 | เมตร | 254 | 76200 | 1.1579 | 294.1 | 88230
3.1.26 | - ลูกถ้วยก้านตรง 24kV | 15 | ชุด | 676 | 10140 | 1.1579 | 782.74 | 11741.1
3.1.27 | - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (800 X 100) โดยการไฟฟ้าฯ | 1 | เหมา | 80000 | 80000 | 1.1579 | 92632 | 92632
3.1.28 | - ค่าสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ โดยการไฟฟ้าฯ | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 1.1579 | 5789.5 | 5789.5
3.1.29 | - ค่าธรรมเนียมต่อไฟ โดยการไฟฟ้าฯ | 1 | เหมา | 4500 | 4500 | 1.1579 | 5210.55 | 5210.55
3.1.30 | - ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ โดยการไฟฟ้าฯ | 1 | เหมา | 1200 | 1200 | 1.1579 | 1389.48 | 1389.48
3.1.31 | - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด500kVA SET OUTDOOR TYPE | 1 | ชุด | 2552982 | 2552982 | 1.1579 | 2956097.85 | 2956097.85
3.1.32 | - สายไฟฟ้าหลักจากหม้อแปลงไปยังตู้ MCP-1
| - IEC60502-1 (CV) 1C-120sq.mm. | 480 | เมตร | 640 | 307200 | 1.1579 | 741.05 | 355704
| - IEC01 120sq.mm. | 30 | เมตร | 480.42 | 14412.6 | 1.1579 | 556.27 | 16688.1
| - cable ladder 700mm. | 30 | เมตร | 1214 | 36420 | 1.1579 | 1405.69 | 42170.7
| - อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย | 1 | เหมา | 13267.8 | 13267.8 | 1.1579 | 15362.78 | 15362.78
3.1.33 | - สายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังตู้ MCP-1
| - IEC60502-1 (CV) 1C-120sq.mm. | 480 | เมตร | 640 | 307200 | 1.1579 | 741.05 | 355704
| - cable ladder 400mm. | 40 | เมตร | 945 | 37800 | 1.1579 | 1094.21 | 43768.4
| - อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย | 1 | เหมา | 14040 | 14040 | 1.1579 | 16256.91 | 16256.91
3.1.34 | - สายไฟฟ้าไปยังเครื่องสูบน้ำ
| - NYY 1C-240sq.mm. | 264 | เมตร | 1013.615 | 267594.36 | 1.1579 | 1173.66 | 309846.24
| - NYY 1C-25sq.mm. | 88 | เมตร | 136.28 | 11992.64 | 1.1579 | 157.79 | 13885.52
| - IMC Conduit 100mm. | 88 | เมตร | 1019 | 89672 | 1.1579 | 1179.9 | 103831.2
| - อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย | 1 | เหมา | 32054.88 | 32054.88 | 1.1579 | 37116.34 | 37116.34
3.1.35 | - Ground rod | 3 | ชุด | 1261 | 3783 | 1.1579 | 1460.11 | 4380.33
3.1.36 | - Ground cable IEC01 120 sq.mm. | 15 | เมตร | 480.42 | 7206.3 | 1.1579 | 556.27 | 8344.05
3.2 | งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.2.1 | - เสาไฟถนนกิ่งคู่ (Double Arm Pole) สูง 3 เมตร | 46 | ชุด | 8085 | 371910 | 1.1579 | 9361.62 | 430634.52
3.2.2 | - เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว (Single Arm Pole) สูง 3 เมตร | 139 | ชุด | 6420 | 892380 | 1.1579 | 7433.71 | 1033285.69
3.2.3 | - โคมไฟถนน LED 50W | 231 | ชุด | 4800 | 1108800 | 1.1579 | 5557.92 | 1283879.52
3.2.4 | - ฐานเสาไฟถนน | 185 | ชุด | 5850 | 1082250 | 1.1579 | 6773.71 | 1253136.35
3.2.5 | - ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถนน | 4 | ชุด | 27826 | 111304 | 1.1579 | 32219.72 | 128878.88
3.2.6 | - สายไฟฟ้า NYY 4C-35sq.mm. | 100 | เมตร | 651.3 | 65130 | 1.1579 | 754.14 | 75414
3.2.7 | - สายไฟฟ้า NYY 4C-16sq.mm. | 1220 | เมตร | 314.61 | 383824.2 | 1.1579 | 364.28 | 444421.6
3.2.8 | - สายไฟฟ้า NYY 4C-10sq.mm. | 4800 | เมตร | 217.14 | 1042272 | 1.1579 | 251.42 | 1206816
3.2.9 | - สายไฟฟ้า NYY 4C-4sq.mm. | 460 | เมตร | 101.62 | 46745.2 | 1.1579 | 117.66 | 54123.6
3.2.10 | - สาย Ground IEC01 16sq.mm. | 6500 | เมตร | 73.55 | 478075 | 1.1579 | 85.16 | 553540
3.2.11 | - ground rod สำหรับระบบไฟถนน | 193 | ชุด | 598 | 115414 | 1.1579 | 692.42 | 133637.06
3.2.12 | - ท่อร้อยสาย RSC 2 1/2" | 4 | ท่อน | 2028 | 8112 | 1.1579 | 2348.22 | 9392.88
3.2.13 | - หัวงูเห่าเกลียว ท่อโค้ง90 ข้อต่อ สำหรับท่อ RSC 2 1/2" | 4 | ชุด | 2000.7 | 8002.8 | 1.1579 | 2316.61 | 9266.44
3.2.14 | - บ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำ | 12 | ชุด | 2002 | 24024 | 1.1579 | 2318.11 | 27817.32
3.2.15 | - Safety Switch NEMA3R 3P100A 600V | 4 | ชุด | 25400 | 101600 | 1.1579 | 29410.66 | 117642.64
3.2.16 | - หม้อแปลงไฟฟ้า 50kVA 3P มาตรฐานการไฟฟ้าฯ | 3 | ชุด | 81000 | 243000 | 1.1579 | 93789.9 | 281369.7
3.2.17 | - หม้อแปลงไฟฟ้า 315kVA 3P มาตรฐานการไฟฟ้าฯ | 1 | ชุด | 235000 | 235000 | 1.1579 | 272106.5 | 272106.5
3.2.18 | - ชุดนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า มาตรฐานการไฟฟ้าฯ | 1 | ชุด | 140000 | 140000 | 1.1579 | 162106 | 162106
3.2.19 | - เสาไฟฟ้าแรงสูง 12เมตร | 4 | ชุด | 8000 | 32000 | 1.1579 | 9263.2 | 37052.8
3.2.20 | - เสาต่อม่อ | 4 | ชุด | 1482 | 5928 | 1.1579 | 1716 | 6864
3.2.21 | - เสาไฟฟ้าแรงต่ำ 8เมตร | 6 | ชุด | 2197 | 13182 | 1.1579 | 2543.9 | 15263.4
3.2.22 | - ลูกถ้วยแรงต่ำพร้อมแร็ค | 7 | ชุด | 494 | 3458 | 1.1579 | 572 | 4004
3.2.23 | - สายไฟฟ้าแรงต่ำ IEC01 35sq.mm. | 600 | เมตร | 141.51 | 84906 | 1.1579 | 163.85 | 98310
3.2.24 | - Dropout Fuse Cutout | 12 | ชุด | 18000 | 216000 | 1.1579 | 20842.2 | 250106.4
3.2.25 | - Surge arrester | 9 | ชุด | 4400 | 39600 | 1.1579 | 5094.76 | 45852.84
3.2.26 | - LT Switch With Fuse | 9 | ชุด | 1560 | 14040 | 1.1579 | 1806.32 | 16256.88
3.2.27 | - ค่าติดตั้งมิเตอร์ 30/100A 3P4W | 3 | ชุด | 38754 | 116262 | 1.1579 | 44873.25 | 134619.75
3.2.28 | - สายไฟฟ้า SAC 50sq.mm. | 231 | เมตร | 254 | 58674 | 1.1579 | 294.1 | 67937.1
3.2.29 | - ลูกถ้วยก้านตรง 24kV | 12 | ชุด | 676 | 8112 | 1.1579 | 782.74 | 9392.88
3.2.30 | - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (465 X 100) โดยการไฟฟ้าฯ | 1 | เหมา | 46500 | 46500 | 1.1579 | 53842.35 | 53842.35
3.2.31 | - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (50 X 100) โดยการไฟฟ้าฯ | 0 | เหมา | 5000 | 0 | 1.1579 | 5789.5 | 0
3.2.32 | - ค่าสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ โดยการไฟฟ้าฯ | 4 | เหมา | 5000 | 20000 | 1.1579 | 5789.5 | 23158
3.2.33 | - ค่าธรรมเนียมต่อไฟ โดยการไฟฟ้าฯ | 4 | เหมา | 4500 | 18000 | 1.1579 | 5210.55 | 20842.2
3.2.34 | - ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ โดยการไฟฟ้าฯ | 4 | เหมา | 1200 | 4800 | 1.1579 | 1389.48 | 5557.92
4 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
| - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | 1 | เหมา | 7500000 | 7500000 | 1.07 | 8025000 | 8025000
[5 empty] | 234943628.4041 | รวมราคาประมาณการทั้งสิ้น |  | 270075284.7334
[6 empty] | ปัดเศษราคาประมาณการทั้งสิ้น |  | 270075000
หมายเหตุ |  |  |  |  | ตัวหนังสือ | -สองร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-
|  | 15% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% ต่อปี
|  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%

## ราคาปรับปรุง01 (hidden)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (Phase 1)
นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประมาณการ เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ.2563
ช่องที่1 | ช่องที่2 | ช่องที่3 | ช่องที่4 | ช่องที่5 | ช่องที่6 | ค่า | ช่องที่7 |  | หมายเหตุ
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน | ค่างานต้นทุน | factor-F | ราคาประมาณการ
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | (บาท) |  | ราคาต่อหน่วย(บาท) | ราคารวม(บาท)
รายละเอียดงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (Phase 1)
1 | งานก่อสร้างเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วม
งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราว (Cofferdam) และสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง
| - งานดินถมอัดแน่น(ไม่น้อยกว่า 85% S.P.C.T.)กรณีใช้ดินเดิมและ | 5000 | ลบ.ม. | 87.9 | 439500 | 1.1589 | 101.8673 | 509336.55
งานขุดขนรื้อย้ายทำนบกั้นน้ำชั่วคราว
| - งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | 114711 | ลบ.ม. | 0.55 | 63091.05 | 1.1589 | 0.6374 | 73116.2178
| งานรื้อย้ายคันดินเดิม | [6 empty] | 0
| - งานถากถางวัชพืชและขนย้าย (Clearing and Grubbing) | 96968 | ตร.ม. | 1.16 | 112482.88 | 1.1589 | 1.3443 | 130356.4096
| - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ดินแห้ง) | 341586 | ลบ.ม. | 16.05 | 5482455.3 | 1.1589 | 18.6003 | 6353617.4472
งานก่อสร้างเขื่อนดิน
| - งานขุดลอกดินเลนในคลองระบายเดิม | 56640.44 | ลบ.ม. | 24.07 | 1363335.3908 | 1.1589 | 27.8947 | 1579969.3844
| - งานดินถมบดอัดแน่น (ไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T.) กรณีใช้ดินเดิม | 251189.5 | ลบ.ม. | 95.06 | 23878073.87 | 1.1589 | 110.165 | 27672299.8079
| - งานถมบดอัดแน่น (ไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T.) กรณีจัดหาดินใหม่ | 151139.92 | ลบ.ม. | 195.03 | 29476818.5976 | 1.1589 | 226.0203 | 34160685.0728
| - งาน Curb คอนกรีต สูง 0.30 ม. ยาว 1.00 ม. | 5598 | ท่อน | 159.36 | 892097.28 | 1.1589 | 184.6823 | 1033851.5378
| - งานจัดหาและติดตั้งตาข่ายกักเก็บผิวหน้าดิน GeoCell | 110583 | ตร.ม. | 362.53 | 40089654.99 | 1.1589 | 420.136 | 46459901.1679
| (พร้อมบรรจุหินย่อยเบอร์ 1-2 และ J-pin) | [6 empty] | 0
| - งานชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 15 ซม. | 2919 | ลบ.ม. | 394.17 | 1150582.23 | 1.1589 | 456.8036 | 1333409.7463
| - งานชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นปรับระดับ หนา 15 ซม. | 2726 | ลบ.ม. | 575.11 | 1567749.86 | 1.1589 | 666.495 | 1816865.3128
| - งานไพรม์โค้ต (Prime Coat) | 16794 | ตร.ม. | 13.143 | 220723.542 | 1.1589 | 15.2314 | 255796.5128
| - งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (Asphaltic Concrete) | 16794 | ตร.ม. | 262.96 | 4416150.24 | 1.1589 | 304.7443 | 5117876.5131
| - งาน U-ditch ขนาด กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. | 5598 | ม. | 731.01 | 4092193.98 | 1.1589 | 847.1675 | 4742443.6034
| - งานหินเรียง หนาไม่น้อยกว่า 0.30 ม. | 6337 | ลบ.ม. | 699.9 | 4435266.3 | 1.1589 | 811.1141 | 5140030.1151
| - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ | 21123 | ตร.ม. | 78 | 1647594 | 1.1589 | 90.3942 | 1909396.6866
| - งานหินเรียง บริเวณ Toe slope | 1250 | ลบ.ม. | 699.9 | 874875 | 1.1589 | 811.1141 | 1013892.6375
| - งานติดตั้ง GUARD RAILพร้อมอุปกรณ์ | 128 | ม. | 1400 | 179200 | 1.1589 | 1622.46 | 207674.88
| - งานรื้อย้ายถนนคอนกรีตเดิม | 3000 | ตร.ม. | 116.37 | 349110 | 1.1589 | 134.8612 | 404583.579
| - งานวางท่อ HDPE ขนาด Ø 2.00 ม. ข้างคันป้องกันน้ำท่วม | 691 | ม. | 36842.52 | 25458181.32 | 1.1589 | 42696.7964 | 29503486.3317
| - งานก่อสร้างอาคารปากทางเข้า-ออก ของท่อ HDPE | 3 | แห่ง | 137469.74 | 412409.22 | 1.1589 | 159313.6817 | 477941.0451
| - งานคอนกรีตถมท่อ | 724 | ลบ.ม. | 1976.5 | 1430986 | 1.1589 | 2290.5658 | 1658369.6754
| - งานดินถมท่อกรณีใช้ดินเดิม | 3212 | ลบ.ม. | 60.7 | 194968.4 | 1.1589 | 70.3452 | 225948.8788
2 | งานระบบระบายน้ำภายในพื้นที่และสถานีสูบน้ำ | [6 empty] | 0
| งานระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ | [6 empty] | 0
| - งานรื้อรางระบายน้ำภายในเดิม | 8963 | ม. | 174.57 | 1564670.91 | 1.1589 | 202.3092 | 1813297.1176
| - งานรื้อท่อระบายน้ำภายในเดิม | 67 | ม. | 190.48 | 12762.16 | 1.1589 | 220.7473 | 14790.0672
| - งานรื้อท่อเหลี่ยมระบายน้ำภายในเดิม | 25 | ม. | 592.56 | 14814 | 1.1589 | 686.7178 | 17167.9446
| - รางระบายน้ำขนาด 1.50x0.75 ม. | 2692 | ม. | 3803.55 | 10239156.6 | 1.1589 | 4407.9341 | 11866158.5837
| - รางระบายน้ำขนาด 1.50x1.00 ม. | 2492 | ม. | 4356.01 | 10855176.92 | 1.1589 | 5048.18 | 12580064.5326
| - รางระบายน้ำขนาด 1.50x1.25 ม. | 1443 | ม. | 5698.34 | 8222704.62 | 1.1589 | 6603.8062 | 9529292.3841
| - รางระบายน้ำขนาด 1.50x1.75 ม. | 1275 | ม. | 8312.68 | 10598667 | 1.1589 | 9633.5649 | 12282795.1863
| - รางระบายน้ำขนาด 2.00x1.75 ม. | 398 | ม. | 9298.26 | 3700707.48 | 1.1589 | 10775.7535 | 4288749.8986
| - รางระบายน้ำขนาด 2.50x2.50 ม. | 662 | ม. | 15332.66 | 10150220.92 | 1.1589 | 17769.0197 | 11763091.0242
| งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ | [6 empty] | 0
| - งานรื้อถอนสถานีสูบน้ำเดิม | 1 | เหมา | 9096.68 | 9096.68 | 1.1589 | 10542.1425 | 10542.1425
| - งานรื้อถนนเดิม | 700 | ตร.ม. | 116.37 | 81459 | 1.1589 | 134.8612 | 94402.8351
| - งานก่อสร้างถนนใหม่บริเวณหลังสถานีสูบน้ำ+ถนนมอเตอร์ไซค์ | 750 | ตร.ม. | 442.79 | 332092.5 | 1.1589 | 513.1493 | 384861.9983
| - งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราว ปิดกั้นทางน้ำเข้ารอบบ่อก่อสร้าง | 1 | เหมา | 354888 | 354888 | 1.1589 | 411279.7032 | 411279.7032
| - งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | 5250 | ลบ.ม. | 0.55 | 2887.5 | 1.1589 | 0.6374 | 3346.3238
| - งานติดตั้งสถานีสูบน้ำชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง | 1 | เหมา | 326600 | 326600 | 1.1589 | 378496.74 | 378496.74
| - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | 4620 | ลบ.ม. | 16.05 | 74151 | 1.1589 | 18.6003 | 85933.5939
| - งานดินถมบดอัดแน่น (ไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T.) กรณีจัดหาดินใหม่ | 3196 | ลบ.ม. | 195.03 | 623315.88 | 1.1589 | 226.0203 | 722360.7733
| - งานเสาเข็มขนาด 0.4x0.4m (Safe Load > 85 Tons/pile) | 450 | ม. | 1208.92 | 544014 | 1.1589 | 1401.0174 | 630457.8246
| - งานเสาเข็มขนาด 0.22x0.22m ความยาว 4-6 เมตร | 928 | ม | 242.19 | 224752.32 | 1.1589 | 280.674 | 260465.4636
| - งานทรายรองพื้นบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 37.669 | ลบ.ม. | 375.71 | 14152.62 | 1.1589 | 435.4103 | 16401.4713
| - งานคอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. | 16.96 | ลบ.ม. | 1976.45 | 33520.592 | 1.1589 | 2290.5079 | 38847.0141
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง Fc'=240 ksc (Cylinder) พร้อมไม้แบบ | 450.7 | ลบ.ม. | 3713.61 | 1673724.027 | 1.1589 | 4303.7026 | 1939678.7749
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | 58017.654 | กก | 26.99 | 1565896.4815 | 1.1589 | 31.2787 | 1814717.4324
| - งาน PVC Waterstop และวัสดุรอยต่อ | 1 | เหมา | 157800 | 157800 | 1.1589 | 182874.42 | 182874.42
| - งานราวกันตก | 116 | ม. | 1533.9 | 177932.4 | 1.1589 | 1777.6367 | 206205.8584
| - งานจัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3x 1.50 cu.m./s | 4 | เครื่อง | 1700000 | 6800000 | 1.1589 | 1970130 | 7880520
| (3 Duties + 1 Standby) | [6 empty] | 0
| - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3x 1.50 cu.m./s | 4 | เครื่อง | 510000 | 2040000 | 1.1589 | 591039 | 2364156
| (3 Duties + 1 Standby) | [6 empty] | 0
| - งานบันไดลิง | 72 | ขั้น | 61.82 | 4451.04 | 1.1589 | 71.6432 | 5158.3103
| - งาน Stop Log ขนาด 2.30x0.72 m จำนวน 3 ชิ้น/ชุด พร้อมร่องบาน | 2 | ชุด | 165000 | 330000 | 1.1589 | 191218.5 | 382437
| - งานตะแกรงดักขยะ ขนาด 2-2.22x4.95 m. (อาคารสถานีสูบน้ำ) | 2 | ชุด | 193000 | 386000 | 1.1589 | 223667.7 | 447335.4
| - งานตะแกรงดักขยะ ขนาด 2-1.50x1.50 m. (อาคารรับน้ำ) | 2 | ชุด | 40000 | 80000 | 1.1589 | 46356 | 92712
| - งานตะแกรงดักขยะ ขนาด 2-2.00x1.50 m. (อาคารระบายน้ำ) | 2 | ชุด | 53000 | 106000 | 1.1589 | 61421.7 | 122843.4
| - งานจัดหาและติดตั้ง Sluice Gate ขนาด 2-1.20x1.50m พร้อมเครื่องยก | 2 | ชุด | 338000 | 676000 | 1.1589 | 391708.2 | 783416.4
| - งานท่อเหล็กเหนียว ขนาด 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ท่อและหน้าจาน | 12 | เมตร | 20985.4667 | 251825.6 | 1.1589 | 24320.0573 | 291840.6878
| - งานหินเรียงยาแนว | 102.474 | ลบ.ม. | 774.22 | 79337.4203 | 1.1589 | 897.2436 | 91944.1364
| - งาน RC. Box culvert 1.50x1.50m | 137 | ม | 14605.5 | 2000953.5 | 1.1589 | 16926.3139 | 2318905.0112
| - งาน RC. Box culvert 2.00x1.50m | 62.5 | ม | 8000.6818 | 500042.6136 | 1.1589 | 9271.9902 | 579499.3849
| - งาน RC. Box culvert หล่อในที่ 1.50x1.50m | 7.1 | ม | 14605.5 | 103699.05 | 1.1589 | 16926.3139 | 120176.829
| - งาน RC. Box culvert หล่อในที่ 2.00x1.50m | 45.9 | ม | 8000.6818 | 367231.2955 | 1.1589 | 9271.9902 | 425584.3483
| - งานอาคารรับน้ำเข้า-ออก ท่อระบายน้ำ(บ่อพักน้ำ-คลองชลประทาน) | 1 | เหมา | 317662.3 | 317662.3 | 1.1589 | 368138.8395 | 368138.8395
| - งานอาคารรับน้ำเข้า-ออก ของท่อระบายน้ำ(คลองระบาย-บ่อพักน้ำ) | 1 | เหมา | 68481.2 | 68481.2 | 1.1589 | 79362.8627 | 79362.8627
| - งาน Soil Cement | 139.5 | ลบ.ม. | 830.11 | 115800.345 | 1.1589 | 962.0145 | 134201.0198
| - งาน GeoGrid (MD>80kN) | 465 | ตร.ม. | 126.5 | 58822.5 | 1.1589 | 146.6009 | 68169.3953
3 | งานระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำและงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | [5 empty] | 0 | 0
| งานระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ | [5 empty] | 0 | 0
| - ตู้ MCP-1 | 1 | set | 2022336.91 | 2022336.91 | 1.1589 | 2343686.245 | 2343686.245
| - ตู้ LP-1 | 1 | set | 4810 | 4810 | 1.1589 | 5574.309 | 5574.309
| งานเดินสายไฟฟ้าหลักจาก MCP-1 ไปยัง LP-1 | [5 empty] | 0 | 0
| - IEC01 25sq.mm. | 30 | เมตร | 113.2 | 3396 | 1.1589 | 131.1875 | 3935.6244
| - IEC01 10sq.mm. | 15 | เมตร | 52.24 | 783.6 | 1.1589 | 60.5409 | 908.114
| - IMC Conduit 40mm. | 15 | เมตร | 181.71 | 2725.65 | 1.1589 | 210.5837 | 3158.7558
| - อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย | 1 | เหมา | 899.2035 | 899.2035 | 1.1589 | 1042.0869 | 1042.0869
| - เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว (Single Arm Pole) สูง3เมตร | 6 | ชุด | 6420 | 38520 | 1.1589 | 7440.138 | 44640.828
| - โคมไฟถนน LED 50W | 6 | ชุด | 5350 | 32100 | 1.1589 | 6200.115 | 37200.69
| - ฐานเสาไฟถนน | 6 | ชุด | 5850 | 35100 | 1.1589 | 6779.565 | 40677.39
| - โคมไฟ 2x36W | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 1.1589 | 1170.489 | 4681.956
| - เต้ารับไฟฟ้า | 1 | ชุด | 186 | 186 | 1.1589 | 215.5554 | 215.5554
| - สวิทซ์ไฟฟ้า | 3 | ชุด | 162 | 486 | 1.1589 | 187.7418 | 563.2254
| - สายไฟฟ้า NYY 3C-4sq.mm. | 900 | เมตร | 91.25 | 82125 | 1.1589 | 105.7496 | 95174.6625
| - สายไฟฟ้า IEC01 4 sq.mm. | 120 | เมตร | 22.64 | 2716.8 | 1.1589 | 26.2375 | 3148.4995
| - สายไฟฟ้า IEC01 2.5 sq.mm. | 90 | เมตร | 15.38 | 1384.2 | 1.1589 | 17.8239 | 1604.1494
| - ท่อ upvc ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 20mm. | 45 | เมตร | 42.1781 | 1898.0137 | 1.1589 | 48.8802 | 2199.6081
| - งานรื้อเสาไฟฟ้าเดิม | 6 | ชุด | 3500 | 21000 | 1.1589 | 4056.15 | 24336.9
| - งานรื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมส่งมอบคืน | 1 | ชุด | 7000 | 7000 | 1.1589 | 8112.3 | 8112.3
| - หม้อแปลงไฟฟ้า 800kVA | 1 | ชุด | 373000 | 373000 | 1.1589 | 432269.7 | 432269.7
| - นั่งร้านหม้อแปลง | 1 | ชุด | 140000 | 140000 | 1.1589 | 162246 | 162246
| - เสาไฟฟ้าแรงสูง 12เมตร | 3 | ชุด | 8000 | 24000 | 1.1589 | 9271.2 | 27813.6
| - เสาต่อม่อ | 3 | ชุด | 1482 | 4446 | 1.1589 | 1717.4898 | 5152.4694
| - เสาไฟฟ้าแรงต่ำ 8เมตร | 5 | ชุด | 2197 | 10985 | 1.1589 | 2546.1033 | 12730.5165
| - ลูกถ้วยแรงต่ำพร้อมแร็ค | 10 | ชุด | 494 | 4940 | 1.1589 | 572.4966 | 5724.966
| - สายไฟฟ้าแรงต่ำ IEC01 25sq.mm. | 600 | เมตร | 109 | 65400 | 1.1589 | 126.3201 | 75792.06
| - Dropout Fuse Cutout | 3 | ชุด | 18000 | 54000 | 1.1589 | 20860.2 | 62580.6
| - Surge arrester | 3 | ชุด | 4400 | 13200 | 1.1589 | 5099.16 | 15297.48
| - สายไฟฟ้า SAC 50sq.mm. | 300 | เมตร | 254 | 76200 | 1.1589 | 294.3606 | 88308.18
| - ลูกถ้วยก้านตรง 24kV | 15 | ชุด | 676 | 10140 | 1.1589 | 783.4164 | 11751.246
| - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (800 X 100) โดยการไฟฟ้าฯ | 1 | เหมา | 80000 | 80000 | 1.1589 | 92712 | 92712
| - ค่าสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ โดยการไฟฟ้าฯ | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 1.1589 | 5794.5 | 5794.5
| - ค่าธรรมเนียมต่อไฟ โดยการไฟฟ้าฯ | 1 | เหมา | 4500 | 4500 | 1.1589 | 5215.05 | 5215.05
| - ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ โดยการไฟฟ้าฯ | 1 | เหมา | 1200 | 1200 | 1.1589 | 1390.68 | 1390.68
| - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด500kVA SET OUTDOOR TYPE | 1 | ชุด | 2552982 | 2552982 | 1.1589 | 2958650.8398 | 2958650.8398
| สายไฟฟ้าหลักจากหม้อแปลงไปยังตู้ MCP-1 | [6 empty] | 0
| - IEC60502-1 (CV) 1C-120sq.mm. | 480 | เมตร | 640 | 307200 | 1.1589 | 741.696 | 356014.08
| - IEC01 120sq.mm. | 30 | เมตร | 480.42 | 14412.6 | 1.1589 | 556.7587 | 16702.7621
| - cable ladder 700mm. | 30 | เมตร | 1214 | 36420 | 1.1589 | 1406.9046 | 42207.138
| - อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย | 1 | เหมา | 13267.8 | 13267.8 | 1.1589 | 15376.0534 | 15376.0534
| สายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังตู้ MCP-1 | [6 empty] | 0
| - IEC60502-1 (CV) 1C-120sq.mm. | 480 | เมตร | 640 | 307200 | 1.1589 | 741.696 | 356014.08
| - cable ladder 400mm. | 40 | เมตร | 945 | 37800 | 1.1589 | 1095.1605 | 43806.42
| - อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย | 1 | เหมา | 14040 | 14040 | 1.1589 | 16270.956 | 16270.956
| สายไฟฟ้าไปยังเครื่องสูบน้ำ | [6 empty] | 0
| - NYY 1C-240sq.mm. | 264 | เมตร | 1013.615 | 267594.36 | 1.1589 | 1174.6784 | 310115.1038
| - NYY 1C-25sq.mm. | 88 | เมตร | 136.28 | 11992.64 | 1.1589 | 157.9349 | 13898.2705
| - IMC Conduit 100mm. | 88 | เมตร | 1019 | 89672 | 1.1589 | 1180.9191 | 103920.8808
| - อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย | 1 | เหมา | 32054.88 | 32054.88 | 1.1589 | 37148.4004 | 37148.4004
| - Ground rod | 3 | ชุด | 1261 | 3783 | 1.1589 | 1461.3729 | 4384.1187
| - Ground cable IEC01 120 sq.mm. | 15 | เมตร | 480.42 | 7206.3 | 1.1589 | 556.7587 | 8351.3811
| งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 0
| - เสาไฟถนนกิ่งคู่ (Double Arm Pole) สูง 3 เมตร | 46 | ชุด | 8085 | 371910 | 1.1589 | 9369.7065 | 431006.499
| - เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว (Single Arm Pole) สูง 3 เมตร | 139 | ชุด | 6420 | 892380 | 1.1589 | 7440.138 | 1034179.182
| - โคมไฟถนน LED 50W | 231 | ชุด | 4800 | 1108800 | 1.1589 | 5562.72 | 1284988.32
| - ฐานเสาไฟถนน | 185 | ชุด | 5850 | 1082250 | 1.1589 | 6779.565 | 1254219.525
| - ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถนน | 4 | ชุด | 27826 | 111304 | 1.1589 | 32247.5514 | 128990.2056
| - สายไฟฟ้า NYY 4C-35sq.mm. | 100 | เมตร | 651.3 | 65130 | 1.1589 | 754.7916 | 75479.157
| - สายไฟฟ้า NYY 4C-16sq.mm. | 1220 | เมตร | 314.61 | 383824.2 | 1.1589 | 364.6015 | 444813.8654
| - สายไฟฟ้า NYY 4C-10sq.mm. | 4800 | เมตร | 217.14 | 1042272 | 1.1589 | 251.6435 | 1207889.0208
| - สายไฟฟ้า NYY 4C-4sq.mm. | 460 | เมตร | 101.62 | 46745.2 | 1.1589 | 117.7674 | 54173.0123
| - สาย Ground IEC01 16sq.mm. | 6500 | เมตร | 73.55 | 478075 | 1.1589 | 85.2371 | 554041.1175
| - ground rod สำหรับระบบไฟถนน | 193 | ชุด | 598 | 115414 | 1.1589 | 693.0222 | 133753.2846
| - ท่อร้อยสาย RSC 2 1/2" | 4 | ท่อน | 2028 | 8112 | 1.1589 | 2350.2492 | 9400.9968
| - หัวงูเห่าเกลียว ท่อโค้ง90 ข้อต่อ สำหรับท่อ RSC 2 1/2" | 4 | ชุด | 2000.7 | 8002.8 | 1.1589 | 2318.6112 | 9274.4449
| - บ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำ | 12 | ชุด | 2002 | 24024 | 1.1589 | 2320.1178 | 27841.4136
| - Safety Switch NEMA3R 3P100A 600V | 4 | ชุด | 25400 | 101600 | 1.1589 | 29436.06 | 117744.24
| - หม้อแปลงไฟฟ้า 50kVA 3P มาตรฐานการไฟฟ้าฯ | 3 | ชุด | 81000 | 243000 | 1.1589 | 93870.9 | 281612.7
| - หม้อแปลงไฟฟ้า 315kVA 3P มาตรฐานการไฟฟ้าฯ | 1 | ชุด | 235000 | 235000 | 1.1589 | 272341.5 | 272341.5
| - ชุดนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า มาตรฐานการไฟฟ้าฯ | 1 | ชุด | 140000 | 140000 | 1.1589 | 162246 | 162246
| - เสาไฟฟ้าแรงสูง 12เมตร | 4 | ชุด | 8000 | 32000 | 1.1589 | 9271.2 | 37084.8
| - เสาต่อม่อ | 4 | ชุด | 1482 | 5928 | 1.1589 | 1717.4898 | 6869.9592
| - เสาไฟฟ้าแรงต่ำ 8เมตร | 6 | ชุด | 2197 | 13182 | 1.1589 | 2546.1033 | 15276.6198
| - ลูกถ้วยแรงต่ำพร้อมแร็ค | 7 | ชุด | 494 | 3458 | 1.1589 | 572.4966 | 4007.4762
| - สายไฟฟ้าแรงต่ำ IEC01 35sq.mm. | 600 | เมตร | 141.51 | 84906 | 1.1589 | 163.9959 | 98397.5634
| - Dropout Fuse Cutout | 12 | ชุด | 18000 | 216000 | 1.1589 | 20860.2 | 250322.4
| - Surge arrester | 9 | ชุด | 4400 | 39600 | 1.1589 | 5099.16 | 45892.44
| - LT Switch With Fuse | 9 | ชุด | 1560 | 14040 | 1.1589 | 1807.884 | 16270.956
| - ค่าติดตั้งมิเตอร์ 30/100A 3P4W | 3 | ชุด | 38754 | 116262 | 1.1589 | 44912.0106 | 134736.0318
| - สายไฟฟ้า SAC 50sq.mm. | 231 | เมตร | 254 | 58674 | 1.1589 | 294.3606 | 67997.2986
| - ลูกถ้วยก้านตรง 24kV | 12 | ชุด | 676 | 8112 | 1.1589 | 783.4164 | 9400.9968
| - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (465 X 100) โดยการไฟฟ้าฯ | 1 | เหมา | 46500 | 46500 | 1.1589 | 53888.85 | 53888.85
| - ค่าสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ โดยการไฟฟ้าฯ | 4 | เหมา | 5000 | 20000 | 1.1589 | 5794.5 | 23178
| - ค่าธรรมเนียมต่อไฟ โดยการไฟฟ้าฯ | 4 | เหมา | 4500 | 18000 | 1.1589 | 5215.05 | 20860.2
| - ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ โดยการไฟฟ้าฯ | 4 | เหมา | 1200 | 4800 | 1.1589 | 1390.68 | 5562.72
4 | ระบบรักษาความปลอดภัย | [6 empty] | 0
| - ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด IP day/nightแบบใช้ภายนอกสามารถ | 45 | ชุด | 158000 | 7110000 | 1.07 | 169060 | 7607700
| หมุน,ส่าย,ก้มเงยและขยายได้ | [6 empty] | 0
| - เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย 48 TB ช่อง | 2 | ชุด | 570000 | 1140000 | 1.07 | 609900 | 1219800
| - จอแสดงภาพ Monitor 4K ขนาด43" | 4 | เครื่อง | 45000 | 180000 | 1.07 | 48150 | 192600
| - เครื่องถอดระหัดสัญญาณภาพ | 2 | เครื่อง | 98000 | 196000 | 1.07 | 104860 | 209720
| - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามรายการ | 3 | ชุด | 50000 | 150000 | 1.07 | 53500 | 160500
| - ชุดควบคุมกล้อง(CCTV Keyboard) | 2 | ชุด | 64800 | 129600 | 1.07 | 69336 | 138672
| - Softwareสำหรับบริหารจัดการระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมการวิเคราะห์ภาพ | 1 | ชุด | 120000 | 120000 | 1.07 | 128400 | 128400
| - อุปกรณ์ตู้ Rack 42 U | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 1.1589 | 34767 | 34767
| - ระบบ Key card | 1 | ชุด | 325000 | 325000 | 1.07 | 347750 | 347750
| - ระบบ เสียงห้องควบคุม | 1 | ชุด | 385000 | 385000 | 1.07 | 411950 | 411950
| - อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับติดตั้งในตู้ใส่อุปกรณ์ภายนอก | 45 | ชุด | 69000 | 3105000 | 1.07 | 73830 | 3322350
| - อุปกรณ์เครือข่ายส่วนกลาง | 1 | ชุด | 390000 | 390000 | 1.07 | 417300 | 417300
| - อุปกรณ์Access router | 1 | ชุด | 150000 | 150000 | 1.07 | 160500 | 160500
| - งานระบบFiber optic และสายสัญญาณFiber optic | 1 | เหมา | 3750000 | 3750000 | 1.1589 | 4345875 | 4345875
| - ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง(UPS)10 KVA | 1 | เครื่อง | 240000 | 240000 | 1.1589 | 278136 | 278136
| - ตู้ควบคุมย่อย( Sub control unit)สำหรับอุปกรณ์ | 45 | ชุด | 36000 | 1620000 | 1.1589 | 41720.4 | 1877418
| - ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับอุปกรณ์ตอนนอก | 45 | ชุด | 10000 | 450000 | 1.1589 | 11589 | 521505
| - ระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชก(Surge protection) | 45 | ชุด | 8000 | 360000 | 1.1589 | 9271.2 | 417204
| - ระบบสายดิน | 10 | ชุด | 10000 | 100000 | 1.1589 | 11589 | 115890
| - งานเดินสายไฟฟ้าชนิดร้อยท่อพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด | 1 | เหมา | 2350000 | 2350000 | 1.1589 | 2723415 | 2723415
| - ท่อเหล็กพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด | 10 | ชุด | 20000 | 200000 | 1.1589 | 23178 | 231780
| - ค่าสื่อสัญญาณแบบDYNAMIC IP ระยะเวลา24เดือน | 1 | รายการ | 3000 | 3000 | 1.07 | 3210 | 3210
| - ค่าบริหาร-บำรุงรักษางานระบบรักษาความปลอดภัย | 1 | รายการ | 2000000 | 2000000 | 1.07 | 2140000 | 2140000
| -งานปรับปรุงสำนักงานตามรูปแบบและรายการ | 1 | เหมารวม | 250000 | 250000 | 1.1589 | 289725 | 289725
| - เก้าอี้ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ | 2 | ตัว | 5000 | 10000 | 1.07 | 5350 | 10700
| - โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการขนาด120x60x75ซม. | 2 | ตัว | 8500 | 17000 | 1.07 | 9095 | 18190
[5 empty] | 262793019.0824 |  |  | 303180827.4746
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (Phase 1)
นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประมาณการ เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ.2563
ช่องที่1 | ช่องที่2 | ช่องที่3 | ช่องที่4 | ช่องที่5 | ช่องที่6 | ค่า | ช่องที่7 |  | หมายเหตุ
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน | ค่างานต้นทุน | factor-F | ราคาประมาณการ
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | (บาท) |  | ราคาต่อหน่วย(บาท) | ราคารวม(บาท)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
| - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | 1 | เหมา | #REF! | #REF! | 1.07 | #REF! | #REF!
|  | รวมค่างานต้นทุน |  |  | #REF! | รวมราคาประมาณการทั้งสิ้น |  | #REF!
สรุป
| รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | ตัวอักษร | [5 empty] | #REF!
หมายเหตุ
| เงินล่วงหน้าจ่าย..............15.00%........ | [6 empty] | #REF!
| เงินประกันผลงานหัก......10.00%........ | [6 empty] | #REF!
| ดอกเบี้ยเงินกู้...................5.00%.......ต่อปี |  |  |  |  | 275000000
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม............7.00%.......... |  |  |  |  | #REF!
#REF!

## ราคาCCTV (hidden)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการ : งานปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม (Phase 1) |  | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง(สหรัตนนคร) จ.พระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  | ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน | ค่างานต้นทุน | ค่า | ราคากลาง (บาท) |  | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | ต่อหน่วย (บาท) | (บาท) | Factor F | ราคา/หน่วย | ราคารวม
B | รายละเอียดงานระบบรักษาความปลอดภัย (Phase 1)
| - กล้องวงจรปิดชนิด IP day/night แบบใช้ภายนอก | 45 | ชุด | 132000 | 5940000 | 1.07 | 141240 | 6355800
สามารถหมุนส่าย,ก้มเงย และขยายได้
| - อุปกรณ์บันทึกภาพแบบเครือข่าย 48 TB | 2 | ชุด | 349250 | 698500 | 1.07 | 373697.5 | 747395
| - จอแสดงภาพ Monitor 4K ขนาด 43" | 4 | ชุด | 43750 | 175000 | 1.07 | 46812.5 | 187250
| - เครื่องถอดรหัสสัญญาณภาพความละเอียดสูง | 2 | ชุด | 53500 | 107000 | 1.07 | 57245 | 114490
| - คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมระบบ (Workstation) | 3 | ชุด | 42000 | 126000 | 1.07 | 44940 | 134820
| - ชุดควบคุมกล้อง (CCTV Keyboard) | 2 | ชุด | 54000 | 108000 | 1.07 | 57780 | 115560
| - ซอร์ฟแวร์บริหารจัดการระบบโทรทัศน์วงจรปิด (VMS) | 1 | ระบบ | 1100000 | 1100000 | 1.07 | 1177000 | 1177000
พร้อมการวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ
| - อุปกรณ์ตู้ Rack 42 U | 1 | ชุด | 22000 | 22000 | 1.07 | 23540 | 23540
| - ระบบเข้า-ออกห้องควบคุม (Key card) | 1 | รายการ | 151000 | 151000 | 1.07 | 161570 | 161570
| - ระบบเสียงห้องควบคุม | 1 | รายการ | 196500 | 196500 | 1.07 | 210255 | 210255
| - โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ ขนาด 120x60x75 ซม. | 2 | ตัว | 7000 | 14000 | 1.07 | 7490 | 14980
| - เก้าอี้ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ | 2 | ตัว | 5000 | 10000 | 1.07 | 5350 | 10700
| - อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับติดตั้งในตู้ใส่อุปกรณ์ตอนนอก | 45 | ชุด | 38600 | 1737000 | 1.07 | 41302 | 1858590
| - อุปกรณ์เครือข่ายส่วนกลาง | 1 | ชุด | 322400 | 322400 | 1.07 | 344968 | 344968
| - อุปกรณ์ Access Router | 1 | ชุด | 88800 | 88800 | 1.07 | 95016 | 95016
| - ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) 10 KVA | 1 | ชุด | 160000 | 160000 | 1.07 | 171200 | 171200
| - ตู้ควบคุมย่อย (Sub Control Unit) สำหรับอุปกรณ์ตอนนอก | 45 | ชุด | 15000 | 675000 | 1.07 | 16050 | 722250
| - ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) 1 KVA สำหรับอุปกรณ์ตอนนอก | 45 | ชุด | 20900 | 940500 | 1.07 | 22363 | 1006335
| - อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก (Surge Protection) | 45 | ตัว | 4500 | 202500 | 1.07 | 4815 | 216675
| - ระบบสายดิน (Grounding) | 10 | ชุด | 10000 | 100000 | 1.07 | 10700 | 107000
| - เสาเหล็กสำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ | 10 | ชุด | 21000 | 210000 | 1.07 | 22470 | 224700
| - ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด | 1 | เหมา | 2616840 | 2616840 | 1.07 | 2800018.8 | 2800018.8
| - เดินสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกร้อยท่อ(สายเมน) พร้อมอุปกรณ์ | 1 | เหมา | 3750000 | 3750000 | 1.07 | 4012500 | 4012500
| - เดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ(สายเมน) พร้อมอุปกรณ์ | 1 | เหมา | 2370000 | 2370000 | 1.07 | 2535900 | 2535900
| - ค่าระบบสื่อสารข้อมูล แบบ Dynamic IP (ส่งสัญญาณ) | 1 | รายการ | 72000 | 72000 | 1.07 | 77040 | 77040
| - ค่าบริหารโครงการ (Operation & Maintenance) | 1 | รายการ | 2000000 | 2000000 | 1.07 | 2140000 | 2140000
| - ปรับปรุงสำนักงาน (ห้องควบคุม) | 1 | รายการ | 720000 | 720000 | 1.07 | 770400 | 770400
| รวม B |  |  |  | 24613040 |  |  | 26335952.8

## BOQ
บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |  | ของบริษัท, ห้างฯ ................................
โครงการ : งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างกำแพง |  | ........................................................................................ |  |  |  | ประทับตราบริษัท/ห้างฯ
สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา |  | ........................................................................................ |  |  |  | วันที่..…../……..../……...
ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย (บาท ) |  |  | รวมเป็นเงิน
ที่ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวม | (บาท)
งานก่อสร้างถนนแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายข้างกำแพง (sta.0+018.000-sta.0+499.660)
1 | งานดิน | 1 | รายการ
2 | งานผิวทาง | 1 | รายการ
3 | งานตีเส้นจราจร | 1 | รายการ
4 | งานป้ายจราจร | 1 | รายการ
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด | 1 | รายการ
รวม 1 - 5
ค่าดำเนินการและผลกำไร.............................%
รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.......7.00.....%
รวมเป็นเงินค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น
| ตัวอักษร | (............................................................................)
งานก่อสร้างถนนแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายข้างกำแพง
1 | งานดิน
| - ถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) |  | ตร.ม.
| - รื้อรองพื้นทางของเดิมและขนทิ้ง |  | ลบ.ม.
| - รองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 20 ซม. |  | ลบ.ม.
| - พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 20 ซม. |  | ลบ.ม.
รวม 1
2 | งานผิวทาง
| - Prime Coat |  | ตร.ม.
| - Asphaltic Concrete หนา 5 ซม. |  | ตร.ม.
รวม 2
3 | งานตีเส้นจราจร
| - ตีเส้นจราจรสีเหลือง Thermoplastic Paint |  | ม.
| - ตีเส้นจราจรสีขาว Thermoplastic Paint |  | ม.
รวม 3
4 | งานป้ายจราจร
| - ป้ายจราจร (บ.1) พร้อมเสา ค.ส.ล. |  | ชุด
| - ป้ายจราจร (บ.33) พร้อมเสา ค.ส.ล. |  | ชุด
| - ป้ายจราจร (บ.75) พร้อมเสา ค.ส.ล. |  | ชุด
รวม 4
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด
| - ค่าป้ายเตือนเครื่องจักรทำงาน ขนาด 0.75x0.75 ม. |  | ชุด
| - ค่าป้ายเตือนเขตก่อสร้าง ขนาด 0.60x1.80 ม. |  | ชุด
| - ค่าโคมไฟกระพริบสีเหลือง |  | ชุด
| - ค่าโคมไฟฟูออเรสเซนต์ 30 วัตต์ |  | ชุด
| - ค่ากรวยจราจร |  | ชุด
รวม 5