## ปร.6
แบบ ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา) |  |  | เฟส 3
สถานที่ก่อสร้าง |  | นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  | การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ |  |  | มีจำนวน | แผ่น
คำนวณราคากลาง |  |  | เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานก่อสร้างผังบริเวณ |  |  | 0
2 | งานก่อสร้างตกแต่ง
| 2.1 งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร | 3 | หลัง (บ้านเดียว ริมทะเล)
3 | งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ |  |  | 0
| 2.1 งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร | 3 | หลัง (บ้านเดียว ริมทะเล)
4 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี |  |  | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | 0
| ราคา (ตัวอักษร) |  | ศูนย์บาทถ้วน

## Factor-F
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D - {(D - E) x (A - B) / (C - B)}
เงื่อนไข | เงินล่วงหน้าจ่าย | 15%
| เงินประกันผลงานหัก | 10%
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D - {(D - E) x (A - B) / (C - B)}
งานก่อสร้างทาง
Item | Definition | Value
A | ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา Factor F | 0
B | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ (ขอบล่าง) | 5000000
C | ค่างานต้นทุนขั้นสูง (ขอบบน) | 10000000
D | ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ | 1.2986
E | ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูง | 1.2921
Factor F ของค่างานต้นทุน |  | 1.3051

## ปร.5(ก)
แบบ ปร.5(ก) แผ่นที่ 1
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | [5 empty] | เฟส 3
ส่วนงาน |  | งานอาคาร
ประเภท |  | งานก่อสร้างและปรับปรุง
เจ้าของอาคาร |  | นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
สถานที่ก่อสร้าง |  | นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา)
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบที่ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  | 1หน่วย (บาท) | (บาท) |  | (บาท)
1 ประเภทงานอาคาร
1 | งานผังบริเวณ | 1 งาน | 1 งาน | [7 empty] | 7
| 1.1 งานผังบริเวณ | 0 | 0 | 1.2941 | 0 |  | 1.2941 |  |  |  | 7
| 1.2 งานภูมิสถาปัตย์ | 0 | 0 | 1.2941 | 0
2 | งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง | 1 หลัง | 1 หลัง
(บ้านเดี่ยว ริมทะเล TYPE A)
| 2.1 งานโครงสร้าง |  | 0 |  | 0
| 2.2 งานสถาปัตยกรรม | 0 | 0 | 1.2941 | 0
| 2.3 งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | 0 | 0 | 1.2941 | 0
| 2.4 งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า | 0 | 0 | 1.2941 | 0 |  |  |  | factor f | #REF!
| 2.5 งานวิศวกรรมระบบเครื่องกล |  | 0 |  | 0
| 2.6 งานภูมิสถาปัตย์ |  | 0 |  | 0
3 | งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 2 หลัง | 1 หลัง | 2 หลัง
(บ้านเดี่ยว ริมทะเล TYPE B)
| 2.1 งานโครงสร้าง |  | 0 |  | 0
| 2.2 งานสถาปัตยกรรม | 0 | 0 | 1.2941 | 0
| 2.3 งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | 0 | 0 | 1.2941 | 0
| 2.4 งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า | 0 | 0 | 1.2941 | 0
| 2.5 งานวิศวกรรมระบบเครื่องกล |  | 0 |  | 0 |  |  | A | 0
| 2.6 งานภูมิสถาปัตย์ |  | 0 |  | 0 |  |  | B | 0
[8 empty] | C | 0
| รวมค่างานต้นทุน |  | 0 |  | 0 |  |  | D | 0
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | [6 empty] | E | 0
| เงินล่วงหน้าจ่าย….………15.% | [6 empty] | factor f | #DIV/0!
เงินประกันผลงานหัก….…10%
ดอกเบี้ยเงินกู้…………….. 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม....................7%
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  |  | 0
|  |  | 5 |  | 1.2963
|  |  | 0 | -5 | 1.3027 | 0.0064
|  |  | 10 | 5 | 1.2899 | -0.0064

## ปร.5(ข)
แบบ ปร.5(ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | [5 empty] | เฟส 3
กลุ่มงาน / งาน |  | งานอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  | โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง |  | นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  | นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
แบบ ปร.4ที่แนบ มีจำนวน |  | หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | ค่าวัสดุและค่าแรง | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | (7%) | รวมเป็นเงิน (บาท)
2 ประเภทงานครุภัณฑ์สั่งซื้อ
1 | งานผังบริเวณ | 1 งาน | 1 งาน
| 1.1 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | 0 | 0 | 0
2 | งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 3 หลัง | 1 หลัง | 3 หลัง
(บ้านเดี่ยว ริมทะเล)
| 2.1 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว | 0 | 0 | 0 | 0
สรุป | รวมราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 0
| ตัวอักษร | ศูนย์บาทถ้วน
0

## ปร.5(พ)
แบบ ปร.5(พ)
แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ | [5 empty] | เฟส 3
กลุ่มงาน / งาน |  | งานอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  | โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง |  | นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  | นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
แบบ ปร.4ที่แนบ มีจำนวน |  | หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | ค่าวัสดุและค่าแรง | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | (7%) | รวมเป็นเงิน (บาท)
3 ประเภทงาน
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
1 | งานตรวจสอบแนวเขตที่ดิน |  | 0 | 1.07 | 0
2 | งานจัดหาสำนักงานสนามและสิ่งอำนวยความสะดวก |  | 0 | 1.07 | 0
3 | งานป้องกันฝุ่นและรักษาความสะอาด |  | 0 | 1.07 | 0
สรุป | รวมราคางานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี เป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 0
| ตัวอักษร | ศูนย์บาทถ้วน
#REF!

## เหตุผล
แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
ประเภทงาน :
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา) | [5 empty] | #REF!
สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา)
แบบเลขที่ :
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
รายการ | งานจราจรและอำนวยความปลอดภัย
ชื่อโครงการ |  | จ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง |  | นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสายงานปฏิบัติการ 3 | เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
1 | เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และความสะดวกในการบริหารจัดการ
ในการกำหนดตำแหน่งอ้างอิงให้ตรงตามแบบแปลน
2 | รายละเอียดการคำนวณ
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวม
1 | สรุป
1 | งานเตรียมการและงานชั่วคราว
1.1 | งานตรวจสอบแนวเขตที่ดิน |  | ชุด |  | 0
1.2 | งานจัดหาสำนักงานสนามและสิ่งอำนวยความสะดวก |  | ชุด |  | 0
1.3 | งานป้องกันฝุ่นและรักษาความสะอาด |  | ชุด |  | 0
|  |  |  | รวมค่าใช้จ่าย | 0
|  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0

## ปร.4(ข-Reทะเล)
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | [8 empty] | แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | เมื่อวันที่ | 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
สรุปราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ (งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง - บ้านเดี่ยวริมทะเล)
A | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว | รวม |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| รวมราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
A | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
| L1 : SOFA 3 SEATS | 1 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L2 : SOFA 1 SEAT | 1 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L3 : CoffeeTable | 1 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L4 : ตู้วาง TV. | 1 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L5 : โต๊ะทานอาหาร | 1 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L6 : เก้าอี้ | 6 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L7 : เตียงนอน + ที่นอน ขนาด 6 ฟุต | 1 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L8 : เตียงนอน + ที่นอน ขนาด 3 ฟุต | 2 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L9 : โต๊ะข้างเตียง | 5 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L10 : ตู้เสื้อผ้า | 2 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L11 : โต๊ะเครื่องแป้ง | 2 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| L12 : เก้าอี้ | 2 | ตัว |  |  | 0 | 0 | 0
| รวมราคาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ปร.4(ผังบริเวณ)
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | [8 empty] | แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | เมื่อวันที่ | 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | สรุปราคางานผังบริเวณ
1.1 | งานโครงสร้าง | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
1.2 | งานสถาปัตยกรรม | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
1.4 | งานระบบไฟฟ้า | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
1.5 | งานระบบเครื่องกล | รวม | [7 empty] | 0
| 1. รวมราคางานผังบริเวณ | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1 | งานโครงสร้าง
1.1 | งานปรับระดับ | 5912.8 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 0
| 1.1 รวมราคางานโครงสร้าง | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2 | งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 | งานรื้อถอนบ้านพักเดิม (บ้านแฝด 2 ชั้น) จำนวน 11 หลัง
| - รื้อถอนโครงสร้าง คสล. | 248 | ลบ.ม. | 0 |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนโครงหลังคา | 836 | ตร.ม. | 0 |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง) | 1672 | ตร.ม. | 0 |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนฝ้า | 2772 | ตร.ม. | 0 |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน | 1909 | ตร.ม. | 0 |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนผนังเบา | 1773 | ตร.ม. | 0 |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า | 1672 | ตร.ม. | 0 |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนพื้นกระเบื้อง | 1672 | ตร.ม. | 0 |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนพื้นไม้ | 1672 | ตร.ม. | 0 |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| - รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ | 33 | บาน | 0 |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| - รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ (1 ช่อง) | 110 | บาน | 0 |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| - รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) | 22 | ชุด | 0 |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| - รื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวบันได | 88 | ม. | 0 |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| ราคา งานรื้อถอนบ้านพักเดิม (บ้านแฝด 2 ชั้น) จำนวน 11 หลัง | [6 empty] | 0
| 1.2 รวมราคางานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 0
1.3 | งานระบบไฟฟ้า
1.3.1 | DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING
1.3.1.1 | LCP5 (Main CB 1P,40A + Lighting Control) | 1 | ชุด | 72800 |  |  |  | 0
- รายการที่มีอยู่นอกเหนือจาก BOQ Standard ให้ต่อท้ายจากบรรทัดนี้
1.3.2 | WIRE & CABLE
1.3.2.1 | สายไฟฟ้า NYY-G
| - 2C-4 ตร.มม | 775 | เมตร | 48.7 |  |  |  | 0
1.3.2.2 | Accessories ( 10% M , 10 % L) | 1 | เหมา | 0 |  |  |  | 0
- รายการที่มีอยู่นอกเหนือจาก BOQ Standard ให้ต่อท้ายจากบรรทัดนี้
1.3.3 | CONDUIT & RACEWAY
1.3.2.3 | ท่อ HDPE
| - 32 มม. | 578 | เมตร | 16.8 |  |  |  | 0
1.3.4 | Support & Fitting ( 15% M , 10% L) | 1 | เหมา | 0 |  |  |  | 0
- รายการที่มีอยู่นอกเหนือจาก BOQ Standard ให้ต่อท้ายจากบรรทัดนี้
1.3.5 | SWITCH & OUTLET
1.3.5.1 | CB BOX WITH CB 3P, 30A | 2 | ชุด | 2500 |  |  |  | 0
1.3.5.2 | Accessories ( 3% M , 5% L) | 1 | เหมา | 0 |  |  |  | 0
- รายการที่มีอยู่นอกเหนือจาก BOQ Standard ให้ต่อท้ายจากบรรทัดนี้
1.3.6 | LIGHTING FIXTURE
1.3.6.1 | Bollard light 1x7W LED (BL01) | 12 | ชุด | 1950 |  |  |  | 0
1.3.6.2 | Area Light 1x10W/125W LED Module + เสา | 2 | ชุด | 19500 |  |  |  | 0
1.3.6.3 | โคมไฟ Flood light LED | 4 | ชุด | 1850 |  |  |  | 0
1.3.6.4 | Accessories ( 3% M , 5% L) | 1 | เหมา | 0 |  |  |  | 0
- รายการที่มีอยู่นอกเหนือจาก BOQ Standard ให้ต่อท้ายจากบรรทัดนี้
1.3.7 | LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM
1.3.7.1 | 5/8" x 10' Copper clad steel groud rod | 1 | ชุด | 644 |  |  |  | 0
1.3.7.2 | Exothermic weld | 1 | เหมา | 1000 |  |  |  | 0
1.3.7.3 | Wire & Cable
| - 10sq.mm "IEC 01" | 20 | เมตร | 40 |  |  |  | 0
| - Accessories ( 10% M , 10% L) | 1 | เหมา | 0 |  |  |  | 0
1.3.7.4 | Conduit & Raceway
| - 20mm uPVC | 20 | เมตร | 17 |  |  |  | 0
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) | 1 | เหมา | 0 |  |  |  | 0
1.3.7.5 | Accessories ( 3% M , 5% L) | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
- รายการที่มีอยู่นอกเหนือจาก BOQ Standard ให้ต่อท้ายจากบรรทัดนี้
| 1.3 รวมราคางานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ปร.4(LAN-ผัง)
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | [8 empty] | แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | เมื่อวันที่ | 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | สรุปราคางานภูมิสถาปัตย์ (ผังบริเวณ)
1.1 | งาน Softscape | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
| 1. รวมราคางานภูมิสถาปัตย์ | [6 empty] | 0 |  | 0
1 | งาน Softscape
1.1 | สนามหญ้า | 5912.8 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 1.1 รวมราคางาน Softscape |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## ปร.4(พ-ผัง)
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | [8 empty] | แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | เมื่อวันที่ | 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ
1.1 | งานตรวจสอบแนวเขตที่ดิน | รวม | [5 empty] | 0
1.2 | งานจัดหาสำนักงานสนามและสิ่งอำนวยความสะดวก | รวม | [5 empty] | 0
1.3 | งานป้องกันฝุ่นและรักษาความสะอาด | รวม | [5 empty] | 0
| 1 รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ | [6 empty] | 0
1.1 | งานตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
| - ค่าตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้างรั้ว | 7 | วัน |  |  |  |  | 0
| รวม 1.1 | [6 empty] | 0
1.2 | งานจัดหาสำนักงานสนามและสิ่งอำนวยความสะดวก
| - สำนักงานสนามพร้อมเครื่องปรับอากาศ | 8 | เดือน |  |  |  |  | 0
| - ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - ค่าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - ค่ากล้องถ่ายรูปและเครื่องถ่ายเอกสาร | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - ค่าโทรศัพท์มือถือพร้อมค่าบริการรายเดือน | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0
| - ค่าติดตั้งน้ำประปา, ไฟฟ้าชั่วคราว | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| รวม 1.2 | [6 empty] | 0
1.3 | งานป้องกันฝุ่นและรักษาความสะอาด
| - รั้วสังกะสีทึบ สูง 2.0 ม. โครงเคร่าไม้ | 200 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - ประตูเข้า-ออก โครงเหล็กแขวนผ้าใบ | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| รวม 1.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ปร.4(Arch-Reทะเล)A
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | [8 empty] | แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | เมื่อวันที่ | 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
2 | สรุปราคางานสถาปัตยกรรม (งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง - บ้านเดี่ยวริมทะเล)
บ้าน A
2.1 | งานรื้อถอน | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.2 | งานมุงหลังคา | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.3 | งานฝ้าเพดาน | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.4 | งานพื้น | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.5 | งานผนัง | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.6 | งานประตู - หน้าต่าง | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.7 | งานสุขภัณฑ์ | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.8 | งานทาสี | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.9 | งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1 | งานอื่นๆ | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
| 2. รวมราคางานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 0 |  | 0
2.1 | งานรื้อถอน
2.1.1 | รื้อถอน Metal Sheet หลังคาเดิม | 161 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
2.1.2 | รื้อถอนฝ้าเพดาน ฉาบเรียบ | 152 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
2.1.3 | รื้อถอนผนังกระเบื้อง | 72 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
2.1.4 | รื้อถอนพื้นกระเบื้อง | 288 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
2.1.5 | รื้อถอนสุขภัณฑ์
| - โถสุขภัณฑ์ | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| - โถปัสสาวะชาย | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| - อ่างล้างหน้า | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0 | รื้อกอง
2.1.6 | งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ | 2 | ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
2.1.7 | งานรื้อถอนราวระเบียง | 30 | ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| 2.1 รวมงานรื้อถอน | [6 empty] | 0
2.2 | งานมุงหลังคา
2.2.1 | หลังคา Shingle Roof | 161 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.2.2 | โครงสร้างหลังคา (เพิ่มเติมโครงสร้างจากของเดิม) | 161 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.2.3 | เชิงชาย วัสดุ WPC ขนาด 1"x8" ทาสี | 115 | ม. |  |  |  |  | 0
2.2.4 | ปิดเชิงชาย วัสดุ WPC ขนาด 1"x6" ทาสี | 115 | ม. |  |  |  |  | 0
| 2.2 รวมราคางานหลังคา | [6 empty] | 0
2.3 | งานฝ้าเพดาน
2.3.1 | C1 : ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบผิวสำเร็จ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี | 118 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.3.2 | C2 : ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบผิวสำเร็จ | 19 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี
2.3.3 | บุฉนวนกันความร้อน หนา 3" เหนือฝ้าเพดาน | 136 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.3.4 | ฝ้าเพดานแนวตั้ง - ช่องใส่หลอดไฟ | 63 | ม. |  |  |  |  | 0
2.3.6 | C3 : ฝ้าชายคาเดิม ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ผิวทาสีใหม่ | 103 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| งานทาสีน้ำมัน ฝ้าชายคาเดิม | 103 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.3.7 | C4 : ฉาบเรียบท้องพื้น หรือส่วนของผนังและโครงสร้าง | 19 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 2.3 รวมราคางานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 0 |  | 0
2.4 | งานพื้น
2.4.1 | F EX : พื้นเดิม ทำความสะอาด | 42 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.2 | F1 : พื้นโครงสร้างเดิม ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย | 20 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.3 | F2: พื้นโครงสร้างเดิม ปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคในประเทศ (แกรนิโต้) ขอบตัด ขนาด 60x60 ซม. | 72 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.4 | F3: พื้นโครงสร้างเดิม ปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคในประเทศ (แกรนิโต้) ขอบตัด ขนาด 60x60 ซม. | 56 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.5 | F4: พื้นโครงสร้างเดิมปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคในประเทศ (แกรนิโต้) ขอบตัด ขนาด 60x60 ซม.(ห้องน้ำ1,2) | 14 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.6 | F5: พื้นโครงสร้างเดิม ปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคในประเทศ (แกรนิโต้) ขอบตัด ขนาด 60x60 ซม. (ห้องน้ำ 3) | 5 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.7 | F6: พื้นโครงสร้างเดิม ปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคในประเทศ (แกรนิโต้) ขอบตัด ขนาด 60x60 ซม. | 35 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.8 | F7: พื้นโครงสร้างเดิม ปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องลายไม้ | 107 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 2.4 รวมงานพื้น | [6 empty] | 0 |  | 0
2.5 | งานผนัง
2.5.1 | งานสกิมผิว ภายนอกอาคาร | 243 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.2 | งานสกิมผิว ภายในอาคาร | 240 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.3 | ผนัง 3 : ผิวปูกระเบื้องแกรนิโต้ (ห้องน้ำ 1) | 49 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.4 | ผนัง 4 : ผิวปูกระเบื้องแกรนิโต้ (ห้องน้ำ 2) | 23 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.5 | ผนัง 5 : ผนังลายอิฐเดิม ซ่อมแซม | 46 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.6 | ผนัง 6 : ผนังตอนล่าง ผิวปูกระเบื้อง (ชนิดเดียวกับกระเบื้องพื้น) ปูสูง 1.60 ม. จากระดับพื้น | 12 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.7 | บัวเชิงผนัง POLYURETHANE สูง 4 นิ้ว ทำสี | 57 | ม. |  |  |  |  | 0
| 2.5 รวมงานผนัง | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.6 | งานประตู - หน้าต่าง
| D1 : ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้ของเดิม ปิดแผ่นลามิเนต วงกบเดิมทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D2 : ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้ของเดิม ปิดแผ่นลามิเนต วงกบไม้ของเดิมทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D3 : ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้ของเดิม ปิดแผ่นลามิเนต วงกบไม้ของเดิมทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D4 : ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้ของเดิม ปิดแผ่นลามิเนต หน้าต่างเดิมทำสี วงกบไม้ของเดิมทำสี | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D5 : ประตูบานเลื่อนกระจกเดิมทำสี วงกบไม้ของเดิมทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D6 : ประตูบานเลื่อนกระจกเดิมทำสี วงกบไม้ของเดิมทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D7 : ประตูกระจกเดิมทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด (ถ้ามี) | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| รวมประตู | 16 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W1 : หน้าต่างบานเปิด+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W2 : หน้าต่างบานเปิด+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W3 : หน้าต่างบานเปิด+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W4 : หน้าต่างบานเปิด+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W5 : หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W6 : หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W7 : หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W8 : หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W9 : หน้าต่างกระจกเดิมทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด (ถ้ามี) | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| รวมหน้าต่าง | 21 | ชุด |  |  |  |  | 0
| 2.6 รวมงานประตู - หน้าต่าง | [6 empty] | 0
2.7 | งานสุขภัณฑ์
2.7.1 | ห้องน้ำ 1
| โถส้วมสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อ่างล้างหน้า ฝังครึ่งเคาน์เตอร์ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ก๊อกอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| สายชำระ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ที่ใส่กระดาษทิชชู | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ฝักบัว | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ราวแขวนผ้าสแตนเลส | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว 3" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| งานหล่อเคาน์เตอร์ | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| TOP เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ | 1 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 1.8 x 0.95 ม. | 1.8 | ชุด |  |  |  |  | 0
| SHOWER BOX | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
2.7.2 | ห้องน้ำ 2
| โถส้วมสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อ่างล้างหน้า ฝังครึ่งเคาน์เตอร์ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ก๊อกอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| สายชำระ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ที่ใส่กระดาษทิชชู | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ฝักบัว | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ราวแขวนผ้าสแตนเลส | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว 3" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| งานหล่อเคาน์เตอร์ | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| TOP เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ | 1 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 1.0 x 0.95 ม. | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
2.7.3 | ห้องน้ำ 3
| โถส้วมสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อ่างล้างหน้า ฝังเคาน์เตอร์ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ก๊อกอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| สายชำระ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ที่ใส่กระดาษทิชชู | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ราวแขวนผ้าสแตนเลส | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว 3" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| งานหล่อเคาน์เตอร์ | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| TOP เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ | 1.5 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 1.5 x 0.95 ม. | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| 2.6 รวมงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 0 |  | 0
2.8 | งานทาสี
2.8.1 | งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายนอกอาคาร | 243 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.8.2 | งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายในอาคาร | 240 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.8.3 | งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายนอกอาคาร | 19 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.8.4 | งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายในอาคาร | 136 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 2.8 รวมงานทาสี | [6 empty] | 0
2.9 | งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN : COUNTER ครัว
| COUNTER 1 : | [7 empty] | เตาแก๊สและเครื่องดูดควัน
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 2.45 x D 0.60 x H 0.80 | 2.45 | ม. |  |  |  |  | 0 | Owner จัดหา
| - Top ปิดผิวด้วยหินเทียม | 2.45 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
COUNTER 2 :
| - COUNTER ครัว (เดิม) ขนาดประมาณ W 1.95 x D 0.60 x H 0.80 รื้อถอน FINISHING เดิม | 1.95 | ม. |  |  |  |  | 0
หน้าบานและภายในตู้ทำใหม่
| - SINK 1 หลุม พร้อมที่พัก | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - ก๊อกน้ำ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - Top และด้านข้างตู้ ปิดผิวด้วยหินเทียม | 1.95 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 2.9 รวมงานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN | [6 empty] | 0 |  | 0
2.1 | อื่นๆ
2.10.1 | ราวกันตก 1 (เฉลียง 1 ทางเข้า) | 3 | ม. |  |  |  |  | 0
2.10.2 | ราวกันตก 2 (เฉลียง 2) | 19 | ม. |  |  |  |  | 0
2.10.3 | ราวกันตก 3 (ระเบียง 2) | 6 | ม. |  |  |  |  | 0
2.10.4 | ราวกันตกเดิม (ระเบียง 1) ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด POLYURETHANE (ใช้สำหรับพื้นที่ | 36 | ม. |  |  |  |  | 0
ใกล้ทะเล) สีรองพื้นกันสนิม ชนิด EPOXY 1 เที่ยว สีทับหน้าชนิด POLYURETHANE 2 เที่ยว
2.10.5 | ม่าน ผ้าม่านจับจีบ แบบ 3 จีบ | 81 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 2.10 รวมงานอื่นๆ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ปร.4(Arch-Reทะเล)B
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | [8 empty] | แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | เมื่อวันที่ | 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
2 | สรุปราคางานสถาปัตยกรรม (งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง - บ้านเดี่ยวริมทะเล)
บ้าน B
2.1 | งานรื้อถอน | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.2 | งานมุงหลังคา | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.3 | งานฝ้าเพดาน | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.4 | งานพื้น | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.5 | งานผนัง | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.6 | งานประตู - หน้าต่าง | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.7 | งานสุขภัณฑ์ | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.8 | งานทาสี | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.9 | งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1 | งานอื่นๆ | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
| 2. รวมราคางานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 0 |  | 0
2.1 | งานรื้อถอน
2.1.1 | รื้อถอน Metal Sheet หลังคาเดิม | 161 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
2.1.2 | รื้อถอนฝ้าเพดาน ฉาบเรียบ | 152 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
2.1.3 | รื้อถอนผนังกระเบื้อง | 72 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
2.1.4 | รื้อถอนพื้นกระเบื้อง | 288 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
2.1.5 | รื้อถอนสุขภัณฑ์
| - โถสุขภัณฑ์ | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| - โถปัสสาวะชาย | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| - อ่างล้างหน้า | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0 | รื้อกอง
2.1.6 | งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ | 2 | ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อขนไป
2.1.7 | งานรื้อถอนราวระเบียง | 30 | ม. |  |  |  |  | 0 | รื้อกอง
| 2.1 รวมงานรื้อถอน | [6 empty] | 0
2.2 | งานมุงหลังคา
2.2.1 | หลังคา Shingle Roof | 161 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.2.2 | โครงสร้างหลังคา (เพิ่มเติมโครงสร้างจากของเดิม) | 161 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.2.3 | เชิงชาย วัสดุ WPC ขนาด 1"x8" ทาสี | 115 | ม. |  |  |  |  | 0
2.2.4 | ปิดเชิงชาย วัสดุ WPC ขนาด 1"x6" ทาสี | 115 | ม. |  |  |  |  | 0
| 2.2 รวมราคางานหลังคา | [6 empty] | 0
2.3 | งานฝ้าเพดาน
2.3.1 | C1 : ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบผิวสำเร็จ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี | 98 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.3.2 | C2 : ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบผิวสำเร็จ | 19 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี
2.3.3 | บุฉนวนกันความร้อน หนา 3" เหนือฝ้าเพดาน | 117 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.3.4 | ฝ้าเพดานแนวตั้ง - ช่องใส่หลอดไฟ | 46 | ม. |  |  |  |  | 0
2.3.6 | C3 : ฝ้าชายคาเดิม ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ผิวทาสีใหม่ | 103 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| งานทาสีน้ำมัน ฝ้าชายคาเดิม | 103 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.3.7 | C4 : ฉาบเรียบท้องพื้น หรือส่วนของผนังและโครงสร้าง | 19 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 2.3 รวมราคางานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 0 |  | 0
2.4 | งานพื้น
2.4.1 | F EX : พื้นเดิม ทำความสะอาด | 42 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.2 | F1 : พื้นโครงสร้างเดิม ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย | 20 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.3 | F2: พื้นโครงสร้างเดิม ปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคในประเทศ (แกรนิโต้) ขอบตัด ขนาด 60x60 ซม. | 81 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.4 | F3: พื้นโครงสร้างเดิม ปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคในประเทศ (แกรนิโต้) ขอบตัด ขนาด 60x60 ซม. | 56 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.5 | F4: พื้นโครงสร้างเดิมปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคในประเทศ (แกรนิโต้) ขอบตัด ขนาด 60x60 ซม.(ห้องน้ำ1,2) | 14 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.6 | F5: พื้นโครงสร้างเดิม ปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคในประเทศ (แกรนิโต้) ขอบตัด ขนาด 60x60 ซม. (ห้องน้ำ 3) | 5 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.4.7 | F6: พื้นโครงสร้างเดิม ปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคในประเทศ (แกรนิโต้) ขอบตัด ขนาด 60x60 ซม. | 10 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 2.4 รวมงานพื้น | [6 empty] | 0 |  | 0
2.5 | งานผนัง
2.5.1 | งานสกิมผิว ภายนอกอาคาร | 243 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.2 | งานสกิมผิว ภายในอาคาร | 201 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.3 | ผนัง 3 : ผิวปูกระเบื้องแกรนิโต้ (ห้องน้ำ 1) | 49 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.4 | ผนัง 4 : ผิวปูกระเบื้องแกรนิโต้ (ห้องน้ำ 2) | 23 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.5 | ผนัง 5 : ผนังลายอิฐเดิม ซ่อมแซม | 46 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.6 | ผนัง 6 : ผนังตอนล่าง ผิวปูกระเบื้อง (ชนิดเดียวกับกระเบื้องพื้น) ปูสูง 1.60 ม. จากระดับพื้น | 12 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.5.7 | บัวเชิงผนัง POLYURETHANE สูง 4 นิ้ว ทำสี | 57 | ม. |  |  |  |  | 0
| 2.5 รวมงานผนัง | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.6 | งานประตู - หน้าต่าง
| D1 : ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้ของเดิม ปิดแผ่นลามิเนต วงกบเดิมทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D2 : ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้ของเดิม ปิดแผ่นลามิเนต วงกบไม้ของเดิมทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D3 : ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้ของเดิม ปิดแผ่นลามิเนต วงกบไม้ของเดิมทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D4 : ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้ของเดิม ปิดแผ่นลามิเนต หน้าต่างเดิมทำสี วงกบไม้ของเดิมทำสี | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D5 : ประตูบานเลื่อนกระจกเดิมทำสี วงกบไม้ของเดิมทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| D6 : ประตูบานเลื่อนกระจกเดิมทำสี วงกบไม้ของเดิมทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| รวมประตู | 15 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W1 : หน้าต่างบานเปิด+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W2 : หน้าต่างบานเปิด+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W3 : หน้าต่างบานเปิด+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W4 : หน้าต่างบานเปิด+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W5 : หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W6 : หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W7 : หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| W8 : หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกของเดิม กรอบบานและวงกบไม้ทำสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - มุ้งลวด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| รวมหน้าต่าง | 20 | ชุด |  |  |  |  | 0
| 2.6 รวมงานประตู - หน้าต่าง | [6 empty] | 0
2.7 | งานสุขภัณฑ์
2.7.1 | ห้องน้ำ 1
| โถส้วมสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อ่างล้างหน้า ฝังครึ่งเคาน์เตอร์ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ก๊อกอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| สายชำระ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ที่ใส่กระดาษทิชชู | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ฝักบัว | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ราวแขวนผ้าสแตนเลส | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว 3" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| งานหล่อเคาน์เตอร์ | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| TOP เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ | 1 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 1.8 x 0.95 ม. | 1.8 | ชุด |  |  |  |  | 0
| SHOWER BOX | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
2.7.2 | ห้องน้ำ 2
| โถส้วมสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อ่างล้างหน้า ฝังครึ่งเคาน์เตอร์ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ก๊อกอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| สายชำระ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ที่ใส่กระดาษทิชชู | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ฝักบัว | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ราวแขวนผ้าสแตนเลส | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว 3" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| งานหล่อเคาน์เตอร์ | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| TOP เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ | 1 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 1.0 x 0.95 ม. | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
2.7.3 | ห้องน้ำ 3
| โถส้วมสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อ่างล้างหน้า ฝังเคาน์เตอร์ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ก๊อกอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| สายชำระ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ที่ใส่กระดาษทิชชู | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ราวแขวนผ้าสแตนเลส | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว 3" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| งานหล่อเคาน์เตอร์ | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| TOP เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ | 1.5 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 1.5 x 0.95 ม. | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| 2.6 รวมงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 0 |  | 0
2.8 | งานทาสี
2.8.1 | งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายนอกอาคาร | 243 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.8.2 | งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายในอาคาร | 209 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.8.3 | งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายนอกอาคาร | 19 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
2.8.4 | งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายในอาคาร | 116 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 2.8 รวมงานทาสี | [6 empty] | 0
2.9 | งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN : COUNTER ครัว
| COUNTER 1 : | [7 empty] | เตาแก๊สและเครื่องดูดควัน
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 2.45 x D 0.60 x H 0.80 | 2.45 | ม. |  |  |  |  | 0 | Owner จัดหา
| - Top ปิดผิวด้วยหินเทียม | 2.45 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
COUNTER 2 :
| - COUNTER ครัว (เดิม) ขนาดประมาณ W 1.95 x D 0.60 x H 0.80 รื้อถอน FINISHING เดิม | 1.95 | ม. |  |  |  |  | 0
หน้าบานและภายในตู้ทำใหม่
| - SINK 1 หลุม พร้อมที่พัก | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - ก๊อกน้ำ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - Top และด้านข้างตู้ ปิดผิวด้วยหินเทียม | 1.95 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 2.9 รวมงานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN | [6 empty] | 0 |  | 0
2.1 | อื่นๆ
2.10.1 | ราวกันตก 1 (เฉลียง 1 ทางเข้า) | 3 | ม. |  |  |  |  | 0
2.10.2 | ราวกันตก 2 (เฉลียง 2) | 19 | ม. |  |  |  |  | 0
2.10.3 | ราวกันตก 3 (ระเบียง 2) | 6 | ม. |  |  |  |  | 0
2.10.5 | ม่าน ผ้าม่านจับจีบ แบบ 3 จีบ | 81 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| 2.10 รวมงานอื่นๆ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ปร.4(SAN-Reทะเล)A
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | [8 empty] | แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | เมื่อวันที่ | 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
3 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง
(งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง - บ้านเดี่ยวริมทะเล)
3.1 | งานระบบน้ำประปา | รวม | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.2 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย | รวม | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.3 | งานระบบดับเพลิง | รวม | 1 | [6 empty] | 0
0
| 3. รวมราคางานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 0 |  | 0
3.1 | งานระบบน้ำประปา
3.1.1 | ท่อน้ำประปาภายในอาคาร PVC-13.5
| - Dia. 20 mm. | 45 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Dia. 25 mm. | 25 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Fitting | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - Hanger & Support | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - Painting | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Gate Valve | 0
| - Dia. 20 mm. | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - Dia. 25 mm. | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.1.3 | Stop Valve | 0
| - Dia. 15 mm. | 14 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.1.4 | ท่อน้ำประปาเดินใต้ดิน HDPE PN10
| - Dia. 25 mm. | 20 | เมตร |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.1.5 | HB
| - Dia. 15 mm. | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.1.6 | Water Meter
| - Dia. 20 mm. | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| 3.1 รวมราคางานระบบน้ำประปา | [6 empty] | 0
3.2 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย
3.2.1 | S,W,KW & V (PVC-8.5)
| - Dia. 32 mm. | 10 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Dia. 50 mm. | 82 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Dia. 80 mm. | 15 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Dia. 100 mm. | 57 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Fitting | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - Hanger & Support | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - Painting | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Rubber Flexible Connector
| - Dia. 50 mm. | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - Dia. 100 mm. | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.2.3 | Floor Drain
| - Dia. 50 mm. | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.2.4 | ท่อ ASP
| - Dia. 200 mm. | 50 | เมตร |  |  |  |  | 0
3.2.5 | บ่อพักระบายน้ำ พร้อมฝาปิด-เปิดคอนกรีต | [8 empty] | 0
| - Dia. 0.40x0.60m. | 8 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.2.6 | ถังบำบัดน้ำเสียฝังดินสำเร็จรูป
| - Capacity 0.80 m.3/day | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.2.7 | ถังดักไขมันฝังดินสำเร็จรูป
| - Capacity 20 L. | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| 3.2 รวมราคางานระบบรวบรวมน้ำเสีย |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
#REF!
#REF!
#REF!

## ปร.4(SAN-Reทะเล)B
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | [8 empty] | แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | เมื่อวันที่ | 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
3 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง
(งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง - บ้านเดี่ยวริมทะเล)
3.1 | งานระบบน้ำประปา | รวม | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.2 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย | รวม | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.3 | งานระบบดับเพลิง | รวม | 1 | [6 empty] | 0
0
| 3. รวมราคางานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 0 |  | 0
3.1 | งานระบบน้ำประปา
3.1.1 | ท่อน้ำประปาภายในอาคาร PVC-13.5
| - Dia. 20 mm. | 45 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Dia. 25 mm. | 25 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Fitting | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - Hanger & Support | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - Painting | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Gate Valve
| - Dia. 20 mm. | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - Dia. 25 mm. | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.1.3 | Stop Valve
| - Dia. 15 mm. | 14 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.1.4 | ท่อน้ำประปาเดินใต้ดิน HDPE PN10
| - Dia. 25 mm. | 20 | เมตร |  |  |  |  | 0
3.1.5 | HB
| - Dia. 15 mm. | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.1.6 | Water Meter
| - Dia. 20 mm. | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| 3.1 รวมราคางานระบบน้ำประปา | [6 empty] | 0 |  | 0
3.2 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย
3.2.1 | S,W,KW & V (PVC-8.5)
| - Dia. 32 mm. | 10 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Dia. 50 mm. | 82 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Dia. 80 mm. | 15 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Dia. 100 mm. | 57 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Fitting | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - Hanger & Support | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| - Painting | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Rubber Flexible Connector
| - Dia. 50 mm. | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - Dia. 100 mm. | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Floor Drain
| - Dia. 50 mm. | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.2.4 | ท่อ ASP
| - Dia. 200 mm. | 45 | เมตร |  |  |  |  | 0
3.2.5 | บ่อพักระบายน้ำ พร้อมฝาปิด-เปิดคอนกรีต
| - Dia. 0.40x0.60m. | 6 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.2.6 | ถังบำบัดน้ำเสียฝังดินสำเร็จรูป
| - Capacity 0.80 m.3/day | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
3.2.7 | ถังดักไขมันฝังดินสำเร็จรูป
| - Capacity 20 L. | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| 3.2 รวมราคางานระบบรวบรวมน้ำเสีย |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## ปร.4(EE-Reทะเล)B
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | [8 empty] | แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | เมื่อวันที่ | 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
4 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง - บ้านเดี่ยวริมทะเล A)
4.1 | PANEL BOARD | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2 | LUMINARIES | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.3 | SWITCH AND RECEPTACLE | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.4 | CABLE | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.5 | RACEWAY | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.6 | DATA CABLING SYSTEM | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.7 | MATV SYSTEM | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.8 | LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
0
| 4. รวมราคางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 0 |  | 0
4.1 | PANEL BOARD | [8 empty] | 0
4.1.1 | SA-LC1 (Main CB 2P, 80A / 18 CIRCUIT) | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - CB 2P 80 AT 14 KA | 1 | ชุด
| - CB 1P 16 AT 5 KA | 4 | ชุด
| - CB 1P 20 AT 5 KA | 3 | ชุด
| - CB 1P 40 AT 5 KA | 1 | ชุด
| - RCBo 1P 20 AT 5 KA | 3 | ชุด
| - RCBo 1P 30 AT 5 KA | 2 | ชุด
4.1.2 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| 4.1 รวมราคางาน DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD | [6 empty] | 0
4.2 | LUMINARIES
4.2.1 | RECESSED DOWNLIGHT LED 1x12W / WARMWHITE (DL.1) | 33 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.2.2 | SURFACE DOWNLIGHT LED 1x12W / WARMWHITE (DL.2) | 12 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.2.3 | โคมเพดาน ติดลอย LED 24W / DAYLIGHT | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.2.4 | โคมไฟผนัง ส่องขึ้น-ลง แบบกันน้ำ แบบกันน้ำ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.2.5 | หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x18W LED T8 | 7 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.2.6 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.2 รวมราคางาน LUMINARIES AND LIGHTING CONTROL | [6 empty] | 0
4.3 | SWITCH AND RECEPTACLE
4.3.1 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V, 1Gang | 9 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.2 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V, 2Gang | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.3 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V, 3Gang | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.4 | สวิตซ์ไฟฟ้าสามทาง 16A 250V, 1Gang | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.5 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V มีกราวด์ | 20 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.6 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V มีกราวด์, กันน้ำ | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.7 | DOOR BELL | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.8 | DOOR PUSH BUTTON SWITCH, WEATHER PROOF | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.9 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.3 รวมราคางาน SWITCH AND RECEPTACLE | [6 empty] | 0
4.4 | CABLE
4.4.1 | สายไฟฟ้า IEC 01
| - 2.5 ตร.มม | 1955 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - 4 ตร.มม | 789 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - 10 ตร.มม | 36 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - 25 ตร.มม | 65 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.4.2 | สายไฟฟ้า VCT
| - 2C-4 ตร.มม | 29 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.4.3 | ACCESSORIES ( 10% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.4 รวมราคางาน CABLE | [6 empty] | 0 |  | 0
4.5 | RACEWAY | [8 empty] | 0
4.5.1 | ท่อ uPVC
| - 15 มม. | 582 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - 20 มม. | 20 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - 25 มม. | 10 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.5.2 | ท่อ HDPE
| - 25 มม. | 27 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.5.3 | Support & Fitting ( 15% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.5 รวมราคางาน RACEWAY | [6 empty] | 0
4.6 | DATA CABLING SYSTEM
4.6.1 | Computer outlet, RJ-45 wall mount | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.6.3 | CAT6 RJ-45 Plug+Locking Plug | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.6.5 | Wire & Cable
| - UTP CAT6 | 10 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.6.6 | Wire & Cable
| - 15 มม. uPVC | 5 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.6.7 | ACCESSORIES & COMMISSIONING | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.6 รวมราคางาน DATA CABLING SYSTEM | [6 empty] | 0 |  | 0
4.7 | MATV SYSTEM
4.7.1 | TV Outlet, wall mount | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.7.3 | 4 WAY SPLITER | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.7.4 | Wire & Cable
| - RG6 | 10 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - RG11 | 20 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.7.5 | Wire & Cable
| - 15 มม. uPVC | 20 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
4.7.6 | ACCESSORIES & COMMISSIONING | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.7 รวมราคางาน MATV SYSTEM | [6 empty] | 0 |  | 0
4.8 | LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM
4.8.1 | 5/8" x 10' Copper clad steel groud rod | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.8.2 | Exothermic weld | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.8.3 | Wire & Cable
| - 10sq.mm "IEC 01" | 25 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Accessories ( 10% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
4.8.4 | Conduit & Raceway
| - 20mm uPVC | 20 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
4.8.5 | ACCESSORIES | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.8 รวมราคางาน LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## ปร.4(EE-Reทะเล)A
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | [8 empty] | แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา)
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (บ้านพักกองประปา) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
คำนวณราคากลางโดย |  | เมื่อวันที่ | 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
4 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง - บ้านเดี่ยวริมทะเล A)
4.1 | PANEL BOARD | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2 | LUMINARIES | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.3 | SWITCH AND RECEPTACLE | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.4 | CABLE | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.5 | RACEWAY | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.6 | DATA CABLING SYSTEM | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.7 | MATV SYSTEM | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
4.8 | LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM | รวม | [5 empty] | 0 |  | 0
| 4. รวมราคางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 0 |  | 0
0
4.1 | PANEL BOARD | [8 empty] | 0
4.1.1 | SA-LC1 (Main CB 2P, 80A / 18 CIRCUIT) | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - CB 2P 80 AT 14 KA | 1 | ชุด | [6 empty] | 0
| - CB 1P 16 AT 5 KA | 4 | ชุด | [6 empty] | 0
| - CB 1P 20 AT 5 KA | 3 | ชุด
| - CB 1P 40 AT 5 KA | 1 | ชุด
| - RCBo 1P 20 AT 5 KA | 3 | ชุด
| - RCBo 1P 30 AT 5 KA | 2 | ชุด
4.1.2 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| 4.1 รวมราคางาน DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD | [6 empty] | 0
4.2 | LUMINARIES
4.2.1 | RECESSED DOWNLIGHT LED 1x12W / WARMWHITE (DL.1) | 42 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.2.2 | SURFACE DOWNLIGHT LED 1x12W / WARMWHITE (DL.2) | 10 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.2.3 | โคมเพดาน ติดลอย LED 24W / DAYLIGHT | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.2.4 | โคมไฟผนัง ส่องขึ้น-ลง แบบกันน้ำ แบบกันน้ำ | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.2.5 | หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x18W LED T8 | 7 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.2.8 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 5.2 รวมราคางาน LUMINARIES AND LIGHTING CONTROL | [6 empty] | 0
4.3 | SWITCH AND RECEPTACLE
4.3.1 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V, 1Gang | 9 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.3.2 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V, 2Gang | 6 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.3 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V, 3Gang | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.4 | สวิตซ์ไฟฟ้าสามทาง 16A 250V, 1Gang | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.8 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V มีกราวด์ | 21 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.9 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V มีกราวด์, กันน้ำ | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.13 | DOOR BELL | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.3.14 | DOOR PUSH BUTTON SWITCH, WEATHER PROOF | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.3.15 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4.3 รวมราคางาน SWITCH AND RECEPTACLE | [6 empty] | 0
4.4 | CABLE
4.4.1 | สายไฟฟ้า IEC 01
| - 2.5 ตร.มม | 2077 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - 4 ตร.มม | 722 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - 10 ตร.มม | 34 | เมตร |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 ตร.มม | 65 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.4.2 | สายไฟฟ้า VCT
| - 2C-4 ตร.มม | 29 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.4.3 | ACCESSORIES ( 10% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.4 รวมราคางาน CABLE | [6 empty] | 0
4.5 | RACEWAY | [8 empty] | 0
4.5.1 | ท่อ uPVC
| - 15 มม. | 574 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - 20 มม. | 16 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - 25 มม. | 10 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.5.2 | ท่อ HDPE
| - 25 มม. | 27 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.5.3 | Support & Fitting ( 15% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
4.5.4 | ELECTRICAL HANDHOLE | 0 | เมตร |  |  |  |  | 0
| 4.5 รวมราคางาน RACEWAY | [6 empty] | 0
4.6 | DATA CABLING SYSTEM
4.6.1 | Computer outlet, RJ-45 wall mount | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.6.2 | Computer outlet, RJ-45 floor mount | 0 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.6.3 | CAT6 RJ-45 Plug+Locking Plug | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.6.4 | TELEPHONE HAND HOLE | 0 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.6.5 | Wire & Cable
| - UTP CAT6 | 10 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.6.6 | Wire & Cable
| - 15 มม. uPVC | 5 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - 25 มม. HDPE | 0 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
4.6.7 | ACCESSORIES & COMMISSIONING | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.6 รวมราคางาน DATA CABLING SYSTEM | [6 empty] | 0
4.7 | MATV SYSTEM
4.7.1 | TV Outlet, wall mount | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.7.2 | TV Outlet, floor mount | 0 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.7.3 | 4 WAY SPLITER | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.7.4 | Wire & Cable
| - RG6 | 10 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - RG11 | 20 | เมตร |  |  |  |  | 0
4.7.5 | Wire & Cable
| - 15 มม. uPVC | 20 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
4.7.6 | ACCESSORIES & COMMISSIONING | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.7 รวมราคางาน MATV SYSTEM | [6 empty] | 0
4.8 | LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM
4.8.1 | 5/8" x 10' Copper clad steel groud rod | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.8.2 | Exothermic weld | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
4.8.3 | Wire & Cable
| - 10sq.mm "IEC 01" | 25 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Accessories ( 10% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
4.8.4 | Conduit & Raceway
| - 20mm uPVC | 20 | เมตร |  |  |  |  | 0
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
4.8.5 | ACCESSORIES | 1 | เหมา |  |  |  |  | 0
| 4.8 รวมราคางาน LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0